Техническая спецификация Услуг

г.Алматы, ул. Акан Серы 36А

Срок оказания услуг: в течении 15 календарных дней с момента подписания договора

Контроль защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты  - рентгенозащитная одежда в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требование к радиационно-опасным объектам» от 15.12.2020 года №275 (защитная одежда)

Лицензируемый вид деятельности в области обеспечения радиационной         безопасности персонала, в соответствии с Законодательством РК в области использования атомной энергии. Предоставление протоколов обследования.

7 рабочих дней на проведение контроля качества и предоставления протоколов.

Срок исполнения договора: до 31 декабря 2026 г

Қызметтердің техникалық сипаттамалары

Алматы қ., Ақан Сері к-сі, 36 А

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Радиациялық қорғау құралдарының қорғаныш тиімділігін және басқа да пайдалану параметрлерін бақылау-15.12.2020 жылғы №275 "радиациялық қауіпті объектілерге санитариялық-эпидемиологиялық тарту" санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес рентген қорғаныш киімі

ҚР атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамасына сәйкес персоналдың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қызметтің лицензияланатын түрі. Тексеру хаттамаларын ұсыну.

Сапаны бақылау және хаттамаларды ұсыну үшін 7 жұмыс күні.

Келісімшарттың мерзімі: 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін