Техническая спецификация
Наименование закупки:
Оказание услуг по техническому обслуживанию и замене фильтров питьевых фонтанчиков - (6 шт.)
Место оказания услуг:
г. Алматы, [микрорайон Айнабулак 2, 65]
Срок оказания услуг:
в течении года, по заявкам заказчика. 
Технические требования:
Проведение планового технического обслуживания 6 (шести) питьевых фонтанчиков марки- «Fonteco DF13W».
Проверка работоспособности оборудования, состояния фильтрующих систем и подключения к водопроводу.
Замена фильтров на новые оригинальные фильтрующие элементы производителя - «Fonteco DF13W».
Замена запчастей по фонтанам (лейки, внутренние комплектующие детали , сами поильники) на каждом питьевом фонтанчике.
Гарантия на установленные фильтры и выполненные работы не менее 6 месяцев.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с опытом обслуживания питьевых фонтанчиков.
По завершению работ – предоставление акта выполненных работ с указанием заменённых фильтров и технического состояния оборудования.
Количество: 6 (шесть) единиц оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ : Все работы согласовывать с заказчиком.

Техникалық сипаттама
Сатып алу атауы:
Ауыз су бұрқақтарының сүзгілеріне техникалық қызмет көрсету және ауыстыру бойынша қызметтер көрсету - (6 дана)
Қызмет көрсету орны:
Алматы қ., [Айнабұлақ 2 шағынауданы, 65]
Қызмет көрсету мерзімі:
бір жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша. 
Техникалық талаптар:
* "Fonteco DF13W"маркалы 6 (алты) ауыз су бұрқақтарына жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.
* Жабдықтың жұмысын, сүзгі жүйелерінің күйін және су құбырына қосылуын тексеру.
* Сүзгілерді өндірушінің жаңа түпнұсқа сүзгі элементтерімен ауыстыру - "Fonteco DF13W".
* Субұрқақтар бойынша қосалқы бөлшектерді ауыстыру (суару ыдыстары, ішкі құрамдас бөліктер , ішетін ыдыстардың өзі) әрбір ішетін субұрқақта.
* Орнатылған сүзгілерге және орындалған жұмыстарға кемінде 6 ай кепілдік.
* Жұмысты ауыз су бұрқақтарына қызмет көрсету тәжірибесі бар білікті қызметкерлер орындауы керек.
* Жұмыстар аяқталғаннан кейін-ауыстырылған сүзгілерді және жабдықтың техникалық жай-күйін көрсете отырып, орындалған жұмыстар актісін ұсыну.
Саны: 6 (алты) бірлік жабдық.
Ескерту: барлық жұмыстарды Тапсырыс берушімен келісу.
