Техническая спецификация

Наименование закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и замене фильтров питьевых фонтанчиков - (6 шт.)

Место оказания услуг:

г. Алматы, [микрорайон Айнабулак 2, 65]

Срок оказания услуг:

в течении года, по заявкам заказчика.

Технические требования:

Проведение планового технического обслуживания 6 (шести) питьевых фонтанчиков марки- «Fonteco DF13W».

Проверка работоспособности оборудования, состояния фильтрующих систем и подключения к водопроводу.

Замена фильтров на новые оригинальные фильтрующие элементы производителя - «Fonteco DF13W».

Замена запчастей по фонтанам (лейки, внутренние комплектующие детали , сами поильники) на каждом питьевом фонтанчике.

Гарантия на установленные фильтры и выполненные работы не менее 6 месяцев.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с опытом обслуживания питьевых фонтанчиков.

По завершению работ – предоставление акта выполненных работ с указанием заменённых фильтров и технического состояния оборудования.

Количество: 6 (шесть) единиц оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ : Все работы согласовывать с заказчиком.

Техникалық сипаттама

Сатып алу атауы:

Ауыз су бұрқақтарының сүзгілеріне техникалық қызмет көрсету және ауыстыру бойынша қызметтер көрсету - (6 дана)

Қызмет көрсету орны:

Алматы қ., [Айнабұлақ 2 шағынауданы, 65]

Қызмет көрсету мерзімі:

бір жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша.

Техникалық талаптар:

* "Fonteco DF13W"маркалы 6 (алты) ауыз су бұрқақтарына жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді жүргізу.

* Жабдықтың жұмысын, сүзгі жүйелерінің күйін және су құбырына қосылуын тексеру.

* Сүзгілерді өндірушінің жаңа түпнұсқа сүзгі элементтерімен ауыстыру - "Fonteco DF13W".

* Субұрқақтар бойынша қосалқы бөлшектерді ауыстыру (суару ыдыстары, ішкі құрамдас бөліктер , ішетін ыдыстардың өзі) әрбір ішетін субұрқақта.

* Орнатылған сүзгілерге және орындалған жұмыстарға кемінде 6 ай кепілдік.

* Жұмысты ауыз су бұрқақтарына қызмет көрсету тәжірибесі бар білікті қызметкерлер орындауы керек.

* Жұмыстар аяқталғаннан кейін-ауыстырылған сүзгілерді және жабдықтың техникалық жай-күйін көрсете отырып, орындалған жұмыстар актісін ұсыну.

Саны: 6 (алты) бірлік жабдық.

Ескерту: барлық жұмыстарды Тапсырыс берушімен келісу.