Техническая спецификация

Услуга по поверке медицинского оборудования

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие                          "Ясли-сад “Ак толкын” отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области"
Атырауская область, Курмангазинский район, с.Жумекен, ул.К.Умирбаева, дом 9

Срок оказания услуг:в течение 20 календарных дней со дня подписания договора. Поставщик должен предоставить все подтверждающие документы (сертификат о поверке, лицензия).

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Весы столовые | 2 |
| 2.Термометр для холодильника | 3 |
| 3.Термометр комнатный | 12 |
| 3.Ростомер | 1 |
| 4.Медицинский холодильник | 1 |
| 5.Градусник |  |

Требования к потенциальным поставщикам:

1) При наличии стандартов, данная услуга должна соответствовать Национальным ста ндартам Республики Казахстан, при их отстутствии Межгосударственным стандартам.

2) Поверка средств измерений должна быть проведена поверочной лабораторией Поставщика.

3) В случае проведения поверки в поверочной лаборатории Поставщик обеспечивает доставку прибора в поверочную лабораторию, возврат на место эксплуатации с демонстрацией работоспособности.

4) Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки.

Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязаны возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т.д

Форма завершения: Предоставление Исполнителем документов о поверке (Сертификат поверке или Свидетельство о поверке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности.

Гарантийный срок: после оказания услуг 12 месяцев

Техникалық сипаттама

Медициналық жабдықты тексеру қызметі

Тапсырыс беруші: "Атырау облысы Білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы Білім бөлімінің “Ақ толқын” бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Қызмет көрсету орны :Атырауоблысы, Құрманғазы ауданы, Жұмекен ауылы, Қ.Өмірбаев көшесі, 9 үй

Қызмет  көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізуші барлық растайтын құжаттарды (тексеру сертификаты, лицензия) ұсынуы қажет

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Весы столовые | 2 |
| 2.Термометр для холодильника | 3 |
| 3.Термометр комнатный | 12 |
| 3.Ростомер | 1 |
| 4.Медицинский холодильник | 1 |
| 5.Градусник |  |

Әлеуетті  жеткізушілерге  қойылатын талаптар:

1) Стандарттар болған кезде бұл қызмет Қазақстан Республикасының Ұлттық стандарттарына, олар болмаған кезде мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуге тиіс.

2) Өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді өнім берушінің тексеру зертханасы жүргізуі тиіс.

3)Тексеру зертханасында тексеру жүргізілген жағдайда өнімберуші аспапты тексеру зертханасына жеткізуді, жұмыс қабілеттілігін көрсете отырып, пайдалану орнына қайтаруды қамтамасыз етеді.

4) барлық ілеспе шығыстар тексеру құнына кіреді.

Жеткізуші тексеру үшін алған аспаптары үшін толық материалдық жауапкершілікке және бүлінген, жоғалған және т. б. Жағдайда олардың құнын өтеуге міндетті

Аяқтау нысаны: Орындаушының тексеру туралы құжаттарды ұсынуы (тексеру сертификаты немесе тексеру туралы куәлік), теріс нәтижелер болған кезде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.

Кепілдік мерзімі: Қызмет көрсетуден  кейін 12 ай.