2-қосымша

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Сыртқы өрт гидранты мен ішкі өрт крандарының су беру қабілетін сынау қызметі

1. Қызметтің мақсаты: Өрт сөндіру гидранттары мен ішкі өрт крандарының техникалық жай-күйін, су беру қабілетін және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін тексеру.

2. Қызметтің көлемі мен мазмұны:

- Сыртқы өрт гидрантының техникалық жай-күйін тексеру.

- Ішкі өрт крандарының, өрт жеңдері мен оқпандарының жай-күйін тексеру.

- Судың қысымы мен су беру қабілетін сынау.

- Өрт крандары мен гидранттардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.

- Сынақ нәтижелері бойынша акт жасау және тапсырыс берушіге ұсыну.

3. Сынақ жұмыстары жүргізіліп, сыртқы өрт гидранты мен ішкі өрт крандарының су беру қабілеті туралы акт ұсынылуы тиіс.

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Служба испытаний водоподачи наружного пожарного гидранта и внутренних пожарных кранов

1. Цель деятельности: Проверка технического состояния, водоподачи и соответствия требованиям пожарной безопасности пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов.

2. Объем и содержание деятельности:

- Проверка технического состояния наружного пожарного гидранта.

- Проверка состояния внутренних пожарных кранов, пожарных рукавов и стволов.

- Испытание давления воды и способности подачи воды.

- Проверка исправности пожарных кранов и гидрантов.

- Составление и представление заказчику акта по результатам испытаний.

3. Должны быть проведены испытательные работы и представлен акт о водоснабжающей способности наружного пожарного гидранта и внутреннего пожарного крана.