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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сыртқы өрт гидранты мен ішкі өрт крандарының су беру қабілетін сынау қызметі
1. Қызметтің мақсаты: Өрт сөндіру гидранттары мен ішкі өрт крандарының техникалық жай-күйін, су беру қабілетін және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін тексеру.
2. Қызметтің көлемі мен мазмұны:
· Сыртқы өрт гидрантының техникалық жай-күйін тексеру.
· Ішкі өрт крандарының, өрт жеңдері мен оқпандарының жай-күйін тексеру.
· Судың қысымы мен су беру қабілетін сынау.
· Өрт крандары мен гидранттардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
· [bookmark: _GoBack]Сынақ нәтижелері бойынша акт жасау және тапсырыс берушіге ұсыну.
3. Сынақ жұмыстары жүргізіліп, сыртқы өрт гидранты мен ішкі өрт крандарының су беру қабілеті туралы акт ұсынылуы тиіс.
















Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Служба испытаний водоподачи наружного пожарного гидранта и внутренних пожарных кранов
1. Цель деятельности: Проверка технического состояния, водоподачи и соответствия требованиям пожарной безопасности пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов.
2. Объем и содержание деятельности:
· Проверка технического состояния наружного пожарного гидранта.
· Проверка состояния внутренних пожарных кранов, пожарных рукавов и стволов.
· Испытание давления воды и способности подачи воды.
· Проверка исправности пожарных кранов и гидрантов.
· Составление и представление заказчику акта по результатам испытаний.
3. Должны быть проведены испытательные работы и представлен акт о водоснабжающей способности наружного пожарного гидранта и внутреннего пожарного крана.





















