Техническая спецификация:
Работа по замене стеклопакета в существующем металлопластиковом окне, размером 550 мм. х 1200 мм. (два комплекта).
[bookmark: _GoBack]Требования:
- Стеклопакет двухкамерный должен соответствовать установленной оконной конструкции по толщине и техническим характеристикам.
- Поставщик самостоятельно произвести замеры на объекте перед изготовлением стеклопакета.
- В стоимость должны быть включены изготовление стеклопакета, доставка, демонтаж поврежденного стеклопакета, монтаж нового стеклопакета, регулировка оконной створки , герметизация и уборка строительного мусора после выполнения работ.
Все инструменты, материалы и механизмы необходимые для выполнения работ предоставляются Поставщиком, и работы ведутся силами Поставщика. На установленные Исполнителем материалы и механизмы гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Акта приема-сдачи работ. Поставка материалов на территорию Заказчика осуществляется потенциальным поставщиком и за его счет. Материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными. Все строительные материалы, связанные с выполнением работ, включаются в закупочную сумму. 
МЕСТО УСТАНОВКИ: ВКО. с. Самсоновка.

Техникалық сипаттама:
Қолданыстағы металл-пластикалық терезеде екі қабатты терезені ауыстыру, өлшемі 550 мм. х 1200 мм. (екі жиынтық) жүмыс.
Талаптар: 
- Екі камералы екі қабатты терезе қалыңдығы мен техникалық сипаттамалары бойынша орнатылған терезе құрылымына сәйкес келуі керек.
- Өнім беруші екі қабатты терезені дайындамас бұрын объектіде өз бетінше өлшеулер жүргізсін.
 - Бағаға екі қабатты терезені дайындау, жеткізу, зақымдалған екі қабатты терезені бөлшектеу, жаңа екі қабатты терезені монтаждау, терезе жапқыштарын реттеу , жұмысты орындағаннан кейін құрылыс қоқыстарын герметизациялау және жинау кіруі тиіс. 
Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық құралдарды, материалдар мен механизмдерді жеткізуші қамтамасыз етеді және жұмыстарды жеткізушінің күшімен жүргізеді. Орындаушы белгілеген материалдар мен тетіктерге жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай кепілдік мерзімі беріледі. Тапсырыс берушінің аумағына материалдарды жеткізуді әлеуетті өнім беруші және оның есебінен жүзеге асырады. Материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Жұмыстарды орындауға байланысты барлық құрылыс материалдары сатып алу сомасына енгізіледі. 
ОРНАТУ ОРНЫ: ШҚО. с.Самсоновка.
