Бекітемін

Қазақстан Республикасы

ТЖМ АҚА бастығы

генерал-майор

_____________Хасенов Ж.Х.

__________________ 2026 ж.

«Қазақстан Республикасы ТЖМ М. Ғабдуллина атындағы Азаматтық қорғау академиясы» ММ объектілерге бейнебақылау камераларды және жабдықтар жүйесін орнату қызметі бойынша техникалық сипаттама

Орындаушы камералар мен бейнебақылау жабдықтарын орнатуды жалпы техникалық талаптарға сәйкес орындауға міндеттенеді.

| "Қазақстан Республикасы ТЖМ М. Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы" ММ-де орнатуға арналған жабдықтардың тізбесі. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Жұмыстардың атауы | Саны | Ескерту |
|  | Коммутациялық шкафты орнату | 1 дана | Материалы болат, Қорғау дәрежесі-IP54 кем емес |
|  | Радио көпірді орнату, конфигурациялау және қосу | 1 дана | 5.8G кем емес |
|  | Коммутаторды орнату және қосу | 1 дана | Типі – Poe Порттар саны 8-ден кем емес |
|  | Кернеу тұрақтандырғышын коммутациялық шкафқа орнату және қосу | 1 дана | Қуаты кемінде 500 Вт, 1000ВА |
|  | IP бейнебақылау камералары орнату және қосылу | 3 дана | Типі – көшелңк, цилиндр тәрізді Рұқсаты кемінде 4 Мп |
|  | UTP кабелін орнату (кабельдік каналда немесе гофрленген құбырда) | 305 м. | UTP Сat 5е Жұп саны 4 қабық - ПВХ кабель қимасы 0.45 мм |
|  | Желілік фильтрді орнату | 1 дана | Шығыс розеткаларының саны 5 Жүктеме тогы 16 А кем емес |
|  | Іске қосу-баптау және монтаждау жұмыстары | 1 дана | Орнату, қосу, орнату |
|  | Шығын материалдары | Қажеттілік бойынша | Кабельдік арна, коннекторлар, бекіту материалы және т. б. |

Жабдықтарды, қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын сатып алу Шарттың құнына енгізілген және Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

Бейнебақылау камералары мен коммутациялық жабдықтарды орнату орындары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін.

Орнатылған жабдық азаматтық қорғау академиясында (UNV) орнатылған жабдықпен толық үйлесімді болуы керек.

ИТОТҚ және Б бөлімінің бастығы

азаматтық қорғау подполковнигі 						        А. Цуркан

Утверждаю

Начальник АГЗ МЧС

Республики Казахстан

генерал-майор

_____________Хасенов Ж.Х.

__________________ 2026 г.

Техническая спецификация
на оказание услуг по установке камер и оборудования видеонаблюдения в

ГУ «Академия гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС Республики Казахстан».

Исполнитель обязуется выполнить установку камер и оборудования видеонаблюдения в соответствии с общими техническими требованиями.

| Перечень оборудования для установки в ГУ «Академия гражданской защиты им. М.Габдуллина МЧС Республики Казахстан». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Кол-во | Примечание |
|  | Установка коммутационного шкафа | 1 ед. | Материал сталь, Степень защиты – не менее IP54 |
|  | Установка, настройка и подключение радиомоста | 1 ед. | Не менее 5.8G |
|  | Установка и подключение коммутатора | 1 ед. | Тип – Poe Количество портов не менее 8 |
|  | Установка и подключение стабилизатора напряжения в коммутационный шкаф | 1 ед. | Мощность не менее 500 Вт, 1000ВА |
|  | Установка, настройка и подключение IP камер видеонаблюдения | 3 ед. | Тип – уличная, цилиндрическая Разрешение не менее 4Мп |
|  | Прокладка кабеля UTP (в кабельном канале или гофрированной трубе) | 305м. | UTP Сat 5е Число пар 4 оболочка - ПВХ сечение кабеля 0.45 мм |
|  | Установка сетевого фильтра | 1 ед. | Количество выходных розеток 5 Ток нагрузки не менее16 А |
|  | Пуско-наладочные и монтажные работы | 1 ед. | Установка, подключение, настройка и |
|  | Расходные материалы | По потребности | Кабельный канал, коннекторы, крепежный материал и т.п. |

Приобретение оборудования, запасных частей и расходных материалов включено в стоимость договора и осуществляется за счет Исполнителя.

Места установки камер видеонаблюдения и коммутационного оборудования предварительно согласовать с заказчиком.

Устанавливаемое оборудование должно быть полностью совместимо с оборудованием установленным в Академии гражданской защиты (UNV).

Начальник ОИТТСОиС

подполковник гражданской защиты 						А.Цуркан