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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на работы по текущему ремонту подвесного потолка ЦПГ-2 
в административном зданий по адресу: г. Астана, пр. Сарыарка, 30

Требование к поставщикам:
1. Плиты из минерального волокна, размер: 600х600мм и металлические каркасы со спицами Поставщику предоставляется Заказчиком.
2. Все остальные необходимые товары, строительные материалы и оборудовании для выполнения вышеуказанных работ закупаются за счет средств Поставщика.
3. Гарантийные обязательства за выполненные работы – 1 год.
4. При проведении работ должны быть использованы новые товары и материалы.
5. Поставщик должен своевременно вывозить строительный мусор и отходы.
6. Внос/вынос оборудований с объекта и других помещении осуществляется Поставщиком.
7. Контроль и качество выполненных работ и используемых товаров и материалов является прерогативой заказчика и в случаи их не соблюдения и не исполнения подлежит замене и устранению за счет собственных средств подрядчика.
8. При выполнении работ Поставщик обязан обеспечить сохранность существующей отделки и конструкций. Повреждённые по вине Поставщика поверхности (стены, двери, полы, откосы, лестничные клетки, места общего пользования и т.п.) восстанавливаются Поставщиком за его счёт в полном объёме, включая материалы, работы и уборку, в срок не более 2-х календарных дней с момента обнаружения повреждения. Приёмка восстановленных участков производится Заказчиком в общем порядке. Стоимость восстановительных работ определяется по смете Заказчика / по рыночной стоимости материалов и работ. Заказчик вправе удержать сумму ущерба из подлежащей оплате стоимости работ, а при её недостаточности — потребовать возмещения в остальной части.
9. Поставщик при выполнении работ по текущему ремонту обязан соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, установленные законодательством Республики Казахстан, а также правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима заказчика. Ответственность за соблюдение указанных требований и за действия своих работников несёт Поставщик.
10. Срок выполнения работ - в течение 15 календарных дней со дня регистрации Договора в Казначействе
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