                                             Техникалық ерекшелік
Аудандық білім бөлмінің ғимратына орналасқан Мемлекеттік Ту мен Елтаңбаны жарықтандыру мақсатында қажетті жабдықтарын алып ,монтаждау жұмыстарын жүргізу. Жеңімпаз болған кәсіпкер тапсырыс берушімен келісімге келу.
Керекті құрал:
	
	Атауы/наименования
	Дана/штук
	Бағасы/цена
	сумма

	1
	Кабел ВВГнг А LS 3*1,51кв     
	40 метр
	500
	20000

	2
	Труба гофированная с зондом д20УФ черный

	40 метр
	170
	6800

	3
	Прожектор Лед  50w

	1 штук
	10000
	10000

	4
	Жасалу жұмысы 

	
	
	20000




