2-қосымша

Қарағанды облысы білім басқармасының

Теміртау қаласы білім бөлімінің

"Таңшолпан "бөбекжайы" КМҚК директордың м.а.

____________________Оразбаева Р.М.

"______"________________2026ж.

Бекітемін

Техникалық сипаттамасы

Тапсырыс беруші: Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "Таңшолпан" бөбекжайы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Нысанның мекенжайы: Теміртау қ., 8 ықшамауданы, 62А құрылысы

Атауы: Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "Таңшолпан "бөбекжайы" КМҚК әдістемелік кабинетінде интернет-кабель төсеу және компьютерлерді желіге қосу жұмыстары. Жұмыс құнына мыналар кіреді: 2 дипазонды маршрутизаторды орнату, кабель төсеу және канал кабелі – қолданыстағы нүктеден 100 м-ден аспайтын қашықтық, сондай-ақ барлық орнату опциялары, жабдықтар мен желілерді қосу және конфигурациялау. Орындаушы қолданыстағы желіні пайдалану арқылы интернет желісіндегі әдістемелік кабинеттің компьютерлерінің жұмысына қосымша шығындарсыз кепілдік береді.

Талаптар:

1. Әлеуетті өнім берушінің тиісті біліктілігі бар қажетті материалдық және еңбек ресурстары болуы тиіс.

2. Қолданылатын барлық тауарлар, материалдар мен компоненттер жаңа, сапалы және сертификатталған болуы керек. Кем дегенде 1 жыл мерзімге кепілдік беріледі.

3. Жұмыстарды орындау кестесі, орны мен уақыты мектепке дейінгі ұйымның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушімен келісіледі.

4. Орындаушы жұмыстарды жүргізу орындарында барлық кезеңге жұмыстарды орындау аумағында қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз етуге жауапты болады.

5. Жоғарыда аталған жұмыстарды ҚР қолданыстағы НҚА сәйкес жұмыстың барлық түрлері бойынша орындау қажет.

6. Жоғарыда аталған талаптардың сақталуы үшін жауапкершілік және барлық шығыстар, оның ішінде Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеу бойынша шығыстар өнім берушіге жүктеледі.

Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2

Утверждаю

И.о. директора КГКП «Ясли-сад «Таңшолпан»

отдела образования города Темиртау

управления образования Карагандинской области»

____________________Оразбаева Р.М.

«______»________________2026г.

Техническая спецификация

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Таңшолпан» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области

Адрес объекта: г. Темиртау, 8 микрорайон, строение 62А

Наименование: Работы по прокладке интернет-кабеля и подключению компьютеров к сети в методическом кабинете КГКП «Ясли-сад «Таңшолпан» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. В стоимость работ входит: установка 2 дипазонного роутера, Прокладка кабеля и кабель каналов – расстояние от действующей точки не более 100 м., а также все монтажные опции, подключение и настройка оборудования и линий. Исполнитель гарантирует работу компьютеров методического кабинета в сети интернет без дополнительных затрат, путем использования действующей линии.

Требования:

- Потенциальный поставщик должен обладать необходимыми материальными и трудовыми ресурсами, с соответствующей квалификацией.

- Все используемые товары, материалы и комплектующие должны быть новыми, качественными и сертифицированными. Предоставляется гарантия сроком не менее 1 года.

- График, место и время выполнения работ согласовывается с Заказчиком для обеспечения бесперебойной работы дошкольной организации.

- Исполнитель несет ответственность за обеспечение требований безопасности на территории выполнения работ на весь период в местах проведения работ.

- Вышеперечисленные работы выполнить в соответствии с действующими НПА РК по всем видам работ.

- Ответственность за соблюдение вышеназванных требований  и все расходы, в том числе по возмещению причиненного ущерба Заказчику, возлагаются на Поставщика.

Срок выполнения работ: в течение 16 календарных дней после заключения договора.