Техническая спецификация
1. Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.
2. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан, требованиями техники безопасности, санитарными, экологическими и противопожарными нормами.
3. Поставщик обязан:
· представить Заказчику на согласование график выполнения работ с указанием сроков, последовательности и этапов выполнения работ;
· назначить ответственное лицо для ежедневного контроля качества выполняемых работ и координации взаимодействия с Заказчиком;
· обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом;
· обеспечить соблюдение правил техники безопасности, санитарных норм и правил пожарной безопасности.
4. Поставщик обязан выполнять ремонтные работы поэтапно в соответствии с согласованным графиком производства работ с учетом непрерывного функционирования медицинского учреждения. Производство работ не должно препятствовать деятельности Заказчика, работе медицинского персонала, оказанию медицинских услуг и передвижению пациентов.
5. Последовательность, сроки и зоны выполнения работ подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. Переход к следующему этапу работ осуществляется после завершения предыдущего этапа и его согласования с Заказчиком.
6. При выполнении работ Поставщик обязан обеспечить безопасность пациентов, посетителей и персонала, предусмотреть меры по ограничению распространения строительной пыли, шума, загрязнений и обеспечить ограждение зон проведения работ.
7. Поставка, транспортировка, разгрузка, складирование, хранение и подача строительных материалов, оборудования и конструкций на объект осуществляется силами и за счет Поставщика.
8. Все материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, надлежащего качества и соответствовать требованиям действующих стандартов и нормативных документов.
9. Поставщик принимает на себя все расходы, связанные с выполнением работ, включая приобретение материалов и оборудования, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, хранение материалов, вывоз строительного мусора и иные расходы, необходимые для полного выполнения работ.
10. Коммунальные услуги, необходимые для выполнения работ, Поставщик обеспечивает собственными силами и за свой счет.
11. Заказчик не несет ответственности за хранение материалов, оборудования, конструкций, а также за их утрату, повреждение или порчу на объекте.
12. Поставщик обязан обеспечить сохранность выполняемых работ, материалов, оборудования и имущества Заказчика, а также принять меры по защите объекта от повреждений, вызванных погодными условиями, пожаром, кражами и иными обстоятельствами.
13. Потенциальный подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку, складирование и хранение всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Все поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика.
14. Складирование материалов допускается только в местах, согласованных с Заказчиком.
15. В процессе выполнения работ Поставщик обязан содержать объект и прилегающую территорию в чистоте, своевременно удалять строительный мусор, а по завершении работ полностью очистить объект и вывезти отходы.
16. Выполненные работы не должны иметь дефектов, недоработок и скрытых недостатков, снижающих качество и эксплуатационные характеристики объекта.
17. Конструктивные решения и применяемые материалы должны обеспечивать надежность, соответствовать санитарным, экологическим и противопожарным требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.
18. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.












Техникалық сипаттама
1. Жұмыстар сметалық құжаттамаға және Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес орындалуы тиіс.
2. Барлық жөндеу-құрылыс жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне, қауіпсіздік техникасы талаптарына, санитариялық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес орындалуы тиіс.
3. [bookmark: _GoBack]Өнім беруші міндетті:
· жұмыстарды орындау мерзімдерін, кезеңділігін және реттілігін көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуға;
· орындалатын жұмыстардың сапасына күнделікті бақылау жүргізу және Тапсырыс берушімен өзара іс-қимылды үйлестіру үшін жауапты тұлғаны тағайындауға;
· жұмыстарды білікті мамандардың орындауын қамтамасыз етуге;
· қауіпсіздік техникасы, санитариялық нормалар және өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуын қамтамасыз етуге.
4. Өнім беруші жөндеу жұмыстарын медициналық мекеменің үздіксіз жұмыс істеуін ескере отырып, келісілген жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес кезең-кезеңімен орындауға міндетті. Жұмыстарды орындау Тапсырыс берушінің қызметіне, медицина қызметкерлерінің жұмысына, медициналық қызметтердің көрсетілуіне және пациенттердің қозғалысына кедергі келтірмеуі тиіс.
5. Жұмыстарды орындау реттілігі, мерзімдері және аймақтары Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс. Келесі кезеңге өту алдыңғы кезең толық аяқталып, Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.
6. Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші пациенттердің, келушілердің және персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, құрылыс шаңының, шудың және ластанудың таралуын шектеу шараларын қабылдауға, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін аймақтарды қоршауды қамтамасыз етуге міндетті.
7. Құрылыс материалдарын, жабдықтарды және конструкцияларды объектіге жеткізу, тасымалдау, түсіру, орналастыру, сақтау және беру Өнім берушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
8. Барлық материалдар, бұйымдар мен жабдықтар жаңа, сапалы және қолданыстағы стандарттар мен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
9. Өнім беруші жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды, оның ішінде материалдар мен жабдықтарды сатып алу, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстары, сақтау, құрылыс қоқысын шығару және жұмыстарды толық орындауға қажетті өзге де шығындарды өз мойнына алады.
10. Жұмыстарды орындау үшін қажетті коммуналдық қызметтерді Өнім беруші өз күшімен және өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.
11. Тапсырыс беруші объектідегі материалдардың, жабдықтардың және конструкциялардың сақталуына, жоғалуына, бүлінуіне немесе зақымдануына жауапты болмайды.
12. Өнім беруші орындалатын жұмыстардың, материалдардың, жабдықтардың және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ауа райы жағдайлары, өрт, ұрлық немесе өзге де себептерден болатын зақымдардың алдын алу шараларын қабылдауға міндетті.
13. Әлеуетті мердігер жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді, орналастыруды және сақтауды ұйымдастыруға жауапты болады. Барлық жеткізілімдер тек Өнім берушінің атына рәсімделуі тиіс.
14. Материалдарды сақтау және орналастыру тек Тапсырыс берушімен келісілген орындарда жүзеге асырылуы тиіс.
15. Жұмыстарды орындау барысында Өнім беруші объектіні және оған іргелес аумақты таза ұстауға, құрылыс қоқысын уақтылы шығаруға, ал жұмыстар аяқталғаннан кейін объектіні толық тазалап, қалдықтарды шығаруға міндетті.
16. Орындалған жұмыстарда сапаны және пайдалану сипаттамаларын төмендететін ақаулар, аяқталмаған жұмыстар немесе жасырын кемшіліктер болмауы тиіс.
17. Конструктивтік шешімдер мен қолданылатын материалдар сенімділікті қамтамасыз етуі және Қазақстан Республикасында қолданыстағы санитариялық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі тиіс.
18. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

