ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жұмыстың атауы: Трансформатордың электр қалқанындағы 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды ауыстыру жұмыстары.

1. Жұмыстың мақсаты

Трансформатордың электр қалқанының қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды ауыстыру.

2. Жұмыстың көлемі мен мазмұны

1. Қолданыстағы 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды электр желісінен қауіпсіз ажырату және бөлшектеу.

2. Жаңа 250 А және 100 А автоматты ажыратқыштарды орнату.

3. Электрлік қосылыстарды тексеру және бекіту.

4. Орнатылған автоматты ажыратқыштардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.

5. Электр қалқанының жұмысын тексеріп, жабдықты қауіпсіз пайдалануға дайындау.

3. Қойылатын талаптар

- Жұмыстар электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

- Автоматты ажыратқыштардың номиналды тогы мен техникалық сипаттамалары қолданыстағы электр жабдықтарының параметрлеріне сәйкес болуы керек.

- Жұмыстарды тиісті біліктілігі бар маман орындауы тиіс.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстардың сапасы тексеріледі.

4. Орындалатын жұмыс нәтижесі

250 А және 100 А автоматты ажыратқыштар ауыстырылып, электр қалқанының қауіпсіз жұмыс істеуі қамтамасыз етілуі тиіс.

Жұмыстар  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ҰЛАН АУДАНЫ, БЕСТЕРЕК,ОРТАЛЫ к.,19/1мекенжайы бойынша орындалады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ: Работы по замене автоматических выключателей на 250 А и 100 А в электрическом щите трансформатора.

1. Цель работ

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы электрического щита трансформатора путем замены существующих автоматических выключателей на 250 А и 100 А.

2. Состав и объем работ

1. Безопасное отключение от электрической сети и демонтаж существующих автоматических выключателей на 250 А и 100 А.

2. Установка новых автоматических выключателей на 250 А и 100 А.

3. Проверка и закрепление электрических соединений.

4. Проверка работоспособности установленных автоматических выключателей.

5. Проверка работы электрического щита и подготовка оборудования к безопасной эксплуатации.

3. Требования к выполнению работ

- Работы должны выполняться в соответствии с требованиями электробезопасности.

- Номинальный ток и технические характеристики автоматических выключателей должны соответствовать параметрам существующего электрооборудования.

- Работы должны выполняться специалистом соответствующей квалификации.

- После завершения работ необходимо проверить качество их выполнения.

4. Результат выполненных работ

Автоматические выключатели на 250 А и 100 А должны быть заменены, а безопасная и исправная работа электрического щита обеспечена.

Работы выполняются по адресу: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛАНСКИЙ РАЙОН, с.БЕСТЕРЕК, УЛИЦА ОРТАЛЫК ,19/1.