Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Монтаж навеса для мусорных контейнеров | Демонтаж старой оцинкованной стали с каркаса навеса для мусорных контейнеров Монтаж. Материал: оцинкованная (кровельная) листовая сталь на существующий каркас, (на крышу и боковые стенки). Тех. Характеристики: Высота профиля 10-20 мм. Ширина общая 1050-1060 мм. Рабочая 1000 мм. Толщина 0,4–0,9 мм. Монтаж: для крепления профлиста на крыше, боковых стенок применить: оцинкованные кровельные саморезы с резьбой, резиновой пресс шайбой и шестигранной головкой. Требуемый объем работы: листовая оцинкованная сталь на каркас навеса для мусорных контейнеров 20м2 |

Все возникающие вопросы строго согласовывать с Заказчиком 87051809918 – зам. директор по АХЧ.

Все сопутствующие работы: испытания, включения, материал и т. д. за счет Поставщика.

2026ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Қоқыс контейнеріне арналған қалқаны орнату | Қоқыс контейнерлеріне арналған бастырманың қаңқасынан ескі мырышталған болат табақтарды бөлшектеу. Монтаждау жұмыстары. Қолданыстағы қаңқаға мырышталған (шатырлық) болат табақтарды орнату (шатырға және бүйір қабырғаларына). Техникалық сипаттамалары: - Профиль биіктігі: 10–20 мм. - Жалпы ені: 1050–1060 мм. - Пайдалы ені: 1000 мм. - Қалыңдығы: 0,4–0,9 мм. Монтаждау талаптары: Шатырға және бүйір қабырғаларына профилді табақтарды бекіту үшін бұрандасы, резеңке тығыздағыш шайбасы және алты қырлы басы бар мырышталған шатырлық өздігінен бұрап кіретін бұрандалар қолданылуы тиіс. Қажетті жұмыс көлемі: Қоқыс контейнерлеріне арналған бастырманың қаңқасына мырышталған болат табақтарды орнату – 20 м². |

Барлық туындаған мәселелер Тапсырыс берушімен қатаң келісіледі 87051809918 – зам. директор по АХЧ.

Барлық ілеспе жұмыстар: сынақтар, қосындылар, материал және т.б. Жеткізушінің есебінен