Техническая спецификация

Ежегодная разовая калибровка зондов  - 2 шт  (SnapPROBE, IP30, BERAphone), калибровка аудиометрического экрана/системы, обновление и настройка программного обеспечения, диагностика оборудования EasyScreen (MAICO).

2. Перечень оборудования:

Скрининговая система слуха EasyScreen (MAICO)

Зонды:

SnapPROBE

IP30

BERAphone

3. Объем услуг:

Комплексное техническое обслуживание и восстановление работоспособности оборудования, включая калибровку, обновление ПО.

4. Перечень выполняемых работ:

4.1. Калибровка зондов (SnapPROBE, IP30, BERAphone):

Проведение функциональной калибровки в соответствии с требованиями MAICO и международных стандартов (IEC/ISO, при применимости);

Проверка чувствительности, уровня сигнала и корректности регистрации ответов;

Настройка параметров работы;

4.3. Обновление и настройка программного обеспечения:

Установка актуальных версий ПО для EasyScreen и

Настройка пользовательских и диагностических параметров;

Проверка корректной работы после обновления;

Обеспечение совместимости оборудования и ПО.

4.4. Диагностика и ремонт:

Полная техническая диагностика оборудования;

Выявление неисправностей;

Проведение ремонтных работ;

Восстановление функциональности до нормативных показателей.

5. Требования к исполнителю:

Наличие квалифицированных специалистов по обслуживанию медицинского диагностического оборудования;

Наличие сервисной базы и измерительного оборудования;

6. Требования к результату:

Оборудование полностью работоспособно и соответствует заводским характеристикам;

Проведена калибровка экрана с подтверждающими документами;

Устранены выявленные неисправности;

Предоставлены:

акт выполненных работ,

7. Срок оказания услуги:

В течение 30 рабочих дней с момента заключения договора

Техникалық сипаттама

Зондтарды жыл сайынғы бір реттік калибрлеу - 2 дана (SnapPROBE, IP30, BERAphone), аудиометриялық экранды/жүйені калибрлеу, бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және конфигурациялау, easyscreen аппараттық диагностикасы (MAICO).

2. Жабдықтар тізімі:

EasyScreen есту скринингтік жүйесі (MAICO)

Зондтар:

SnapPROBE

IP30

BERAphone

3. Қызметтер көлемі:

Калибрлеуді, бағдарламалық жасақтаманы жаңартуды қоса алғанда, жабдыққа кешенді техникалық қызмет көрсету және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.

4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:

4.1. Зондтарды калибрлеу (SnapPROBE, IP30, BERAphone):

MAICO және халықаралық стандарттардың (IEC/ISO, қолдану кезінде)талаптарына сәйкес функционалдық калибрлеуді жүргізу;

Жауаптарды тіркеудің сезімталдығын, сигнал деңгейін және дұрыстығын тексеру;

Жұмыс параметрлерін реттеу;

4.3. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту және конфигурациялау:

EasyScreen үшін бағдарламалық жасақтаманың өзекті нұсқаларын орнату және

Пайдаланушы және диагностикалық параметрлерді орнату;

Жаңартудан кейін дұрыс жұмысты тексеру;

Жабдықтар мен бағдарламалық жасақтаманың үйлесімділігін қамтамасыз ету.

4.4. Диагностика және жөндеу:

Жабдықтың толық техникалық диагностикасы;

Ақауларды анықтау;

Жөндеу жұмыстарын жүргізу;

Функционалдылықты нормативтік көрсеткіштерге дейін қалпына келтіру.

5. Орындаушыға қойылатын талаптар:

Медициналық диагностикалық жабдыққа қызмет көрсету бойынша білікті мамандардың болуы;

Сервистік базаның және өлшеу жабдығының болуы;

6. Нәтижеге қойылатын талаптар:

Жабдық толығымен жұмыс істейді және зауыттық сипаттамаларға сәйкес келеді;

Растайтын құжаттармен экранды калибрлеу жүргізілді;

Анықталған ақаулар жойылды;

Берілген:

орындалған жұмыстар актісі,

7. Қызмет көрсету мерзімі:

Шарт жасалған сәттен бастап 30 жұмыс күні ішінде