Техническая спецификация

Наименование: Услуги по техническому обследованию и оценке технического состояния административного здания, ГУ «Аппарата акима Актогайского района»

Местонахождение объекта: Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, улица Абая, 75.

Цель работ: Проведение технического обследования здания с определением его фактического технического состояния, выявлением дефектов и повреждений строительных конструкций, инженерных сетей и систем, оценкой возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и выдачей официального технического заключения.

Общая площадь 1512,2 м², 2 этажа+подвальное помещение, год постройки 1979, материал стен ж/б блоки, земельный участок 0,6067 га.

Перед началом работ поставщик должен совершить визит по указанному адресу, произвести уточняющие замеры, а также согласовать техническое задание и представить программу выполняемых работ.

Объем работ:

- провести визуальное и инструментальное обследование;

- определить степень физического износа;

- выявить дефекты, повреждения и причины их возникновения;

- обследовать фундамент: (подземную и надземную часть, состояние гидроизоляции), крыльца, пандусы, отмостку по периметру, наружные, несущие стены, перегородки, внутреннюю и наружную отделку, окна, двери, фасадные элементы, кровлю: (покрытие, стропильную систему, обрешетку, узлы крепления и зоны примыкания к несущим и ограждающим конструкциям), инженерные сети: (тепловой узел, вводы в здания);

- выполнить необходимые замеры и инструментальные исследования;

- выполнить обмерные чертежи, определить объемы работ, составить дефектную ведомость с подробным описанием выявленных нарушений, дефектов и обязательной фотофиксацией;

- провести оценку технического состояния строительных конструкций;

- определить категорию технического состояния здания в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан;

- подготовить рекомендации по капитальному ремонту;

- оформить техническое заключение.

Требования к исполнителю

Потенциальный поставщик должен:

- иметь действующее свидетельство об аккредитации на осуществление экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений (для объектов II и III уровней ответственности). В составе исполнителя должны быть специалисты, имеющие действующие сертификаты (аттестаты) на право выполнения экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений.

- иметь необходимые приборы и оборудование для обследования;

- соблюдать требования строительных норм Республики Казахстан.

Результат оказания услуг:

По окончанию работ поставщик предоставляет:

- техническое заключение о состоянии кровли и фасада;

- ведомость выявленных дефектов;

- фотофиксацию выявленных повреждений;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации либо ремонту здания;

- документы на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде (PDF).

При выполнении работ, подрядчику необходимо приглашать на место выполнения работ представителей заказчика, при необходимости вносить корректировки. В случае невыполнения требований, заказчик оставляет за собой право остановить работы на любом этапе, пока требования тех. спецификаций не начнут выполняться подрядчиком.

Требования к качеству:

Услуги должны быть выполнены качественно и в полном объеме, с соблюдением требований действующих строительных норм и правил Республики Казахстан.

Срок оказания услуг 15 календарных дней.