[bookmark: _GoBack]Жобалау алдындағы жұмыстарды жүргізу және жобалау-сметалық құжаттаманың жеке бөлімін әзірлеу жұмыстын
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Нысан:
«Бірінші полиция бөлімінің ғимаратын электр желілеріне қосу»
Нысанның мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, СҚО, Петропавл қ., Ш. Уәлиханов көш., 3
1. Жалпы мәліметтер
· Нысанның атауы: «Бірінші полиция бөлімінің ғимаратын электр желілеріне қосу».
· Нысанның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, СҚО, Петропавл қ., Ш. Уәлиханов көш., 3.
2. Орындалатын жұмыстардың құрамы мен түрлері
Жобалау алдындағы жұмыстарға және әзірленетін жобалау-сметалық құжаттамаға мынадай жұмыс түрлері кіреді:
1. М 1:500 топографиялық түсірілімі (қосылу нүктесінен тапсырыс берушінің ғимаратына дейін).
2. ЭЖ (Электрмен жабдықтау) бөлімі.



























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение предпроектных работ и разработке отдельного раздела проектно-сметной документации

Объект: «Присоединение к электрическим сетям здания Первого отдела полиции»
Адрес объекта: Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ш. Уалиханова, 3
1. Общие сведения
· Наименование объекта: «Присоединение к электрическим сетям здания первого отдела полиции». 
· Адрес объекта: Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ш. Уалиханова, 3. 
2. Состав и виды выполняемых работ
В предпроектные работы и разрабатываемую проектно-сметную документацию входят следующие виды работ: 
1. Топографическая съёмка М1:500 (от точки подключения до здания заказчика). 
2. Раздел ЭС (Электроснабжение). 

