Жобалау алдындағы жұмыстарды жүргізу және жобалау-сметалық құжаттаманың жеке бөлімін әзірлеу жұмыстын

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Нысан:

«Бірінші полиция бөлімінің ғимаратын электр желілеріне қосу»

Нысанның мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, СҚО, Петропавл қ., Ш. Уәлиханов көш., 3

1. Жалпы мәліметтер

- Нысанның атауы: «Бірінші полиция бөлімінің ғимаратын электр желілеріне қосу».

- Нысанның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, СҚО, Петропавл қ., Ш. Уәлиханов көш., 3.

2. Орындалатын жұмыстардың құрамы мен түрлері

Жобалау алдындағы жұмыстарға және әзірленетін жобалау-сметалық құжаттамаға мынадай жұмыс түрлері кіреді:

- М 1:500 топографиялық түсірілімі (қосылу нүктесінен тапсырыс берушінің ғимаратына дейін).

- ЭЖ (Электрмен жабдықтау) бөлімі.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение предпроектных работ и разработке отдельного раздела проектно-сметной документации

Объект: «Присоединение к электрическим сетям здания Первого отдела полиции»

Адрес объекта: Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ш. Уалиханова, 3

1. Общие сведения

- Наименование объекта: «Присоединение к электрическим сетям здания первого отдела полиции».

- Адрес объекта: Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. им. Ш. Уалиханова, 3.

2. Состав и виды выполняемых работ

В предпроектные работы и разрабатываемую проектно-сметную документацию входят следующие виды работ:

- Топографическая съёмка М1:500 (от точки подключения до здания заказчика).

- Раздел ЭС (Электроснабжение).