Приложение 2
Техническая спецификация

Перечень работ по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей села Новоузенка
· Техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводных сетей села Новоузенка Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
· Замена металлических фасонных частей водопровода, включая крестовины и тройники, в количестве 12 (двенадцать) штук диаметром 110 мм и 150 мм заменить в течении 20 календарных дней со дня заключения договора .
· Замена соединительных элементов водопроводной сети, включая адаптеры, муфты и другие необходимые соединительные детали.
· Замена пожарного гидранта  1 шт.
· Устранение неисправностей и аварийных ситуаций на водопроводных сетях по мере необходимости и по требованию заказчика по 31 декабря 2026 года включительно.
· Согласование с заказчиком деталей, узлов и элементов водопроводной сети, подлежащих замене.
· Обеспечение соответствия используемых материалов и комплектующих техническим характеристикам существующей водопроводной сети.
· Обеспечение надлежащего функционирования отремонтированных участков водопроводной сети.
· Все расходы по работам и материалам за счет поставщика
Место выполнения работ: Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Новоузенка.
Срок выполнения работ: по 31 декабря 2026 года включительно.
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Новоузенка ауылының су құбыры желілеріне қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстардың тізбесі
* Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Новоузенка ауылының су құбыры желілеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу.
* Диаметрі 110 мм және 150 мм болатын 12 (он екі) дана мөлшерінде кресттер мен үштіктерді қоса алғанда, су құбырының металл фасонды бөліктерін ауыстыру шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде ауыстырылсын .
* Адаптерлерді, муфталарды және басқа да қажетті қосқыш бөлшектерді қоса алғанда, су желісінің қосқыш элементтерін ауыстыру.
* Өрт гидрантын ауыстыру 1 дана.
* Су құбыры желілеріндегі ақаулар мен авариялық жағдайларды қажеттілігіне қарай және Тапсырыс берушінің талабы бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда жою.
* Ауыстыруға жататын су құбыры желісінің бөлшектерін, тораптары мен элементтерін Тапсырыс берушімен келісу.
* Пайдаланылатын материалдар мен жинақтауыштардың қолданыстағы су құбыры желісінің техникалық сипаттамаларына сәйкестігін қамтамасыз ету.
* Су құбыры желісінің жөнделген учаскелерінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
* Жеткізушінің есебінен жұмыс және материалдар бойынша барлық шығыстар
Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Новоузенка ауылы.
Жұмыстарды орындау мерзімі: 2026 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда.
