Техническая спецификация 


«Приобретение услуг по поверке средств измерений»

Наименование Заказчика: Государственное коммунальное казенное предприятие «Дошкольная организация «Ақбөбек»
Место нахождения Заказчика: Актюбинская область, Айтекебийский район с.Карабутак ул Б Момышұлы 47
Характеристики и требования к услугам Поставщика:

1.
Поверка должна быть произведена в соответствии с требованиями и техническими регламентами изготовителя. 

 2.
По результатам поверки должны быть оформлены документы установленного образца в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Республики Казахстан.

 3.
Положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средства измерений и (или) на эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом о поверке.

4. Отрицательные результаты поверки оформляются извещение о непригодности

 
Требования к Поставщику:

1. Наличие Государственной лицензии на метрологическую деятельность и всех необходимых документов, позволяющих оказывать услуги поверки СИ в полном объеме.

2. Наличие сертифицированного персонала.
	№
	Наименование оказываемых услуг 
	Услуги
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Манометр, вакууметр, мановакумметр техническии
	поверка
	шт
	2

	2
	Устройство контроля загазованности ,сигнализатор загазованности
	поверка
	шт
	1


По окончанию поверки поставщик обязуется предоставить сертификат о поверке.

Техникалық сипаттама

"Өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтерді сатып алу"
Тапсырыс берушінің атауы: " «Ақбөбек» мектепке дейінгі ұйымы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Тапсырыс берушінің орналасқан жері: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Қарабұтақ ауылы, Б.Момышұлы көшесі, 47 үй.
Жеткізушінің қызметтерінің сипаттамалары мен талаптары:

1. Тексеру дайындаушының талаптары мен техникалық регламенттеріне сәйкес жүргізілуі тиіс.

2. Тексеру нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес белгіленген үлгідегі құжаттар ресімделуге тиіс.

3. Тексерудің оң нәтижелері өлшеу құралдарына және (немесе) пайдалану құжаттамасына қолданылатын салыстырып тексеру таңбасының бедерімен және (немесе) тексеру туралы сертификатпен куәландырылады.

4. Тексерудің теріс нәтижелері жарамсыздығы туралы хабарлама ресімделеді

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Метрологиялық қызметке мемлекеттік лицензияның және ТИ тексеру қызметтерін толық көлемде көрсетуге мүмкіндік беретін барлық қажетті құжаттардың болуы.

2. Сертификатталған персоналдың болуы.
	
	Көрсетілетін қызметтердің атауы
	қызмет
	Өлшем бірлігі
	саны

	1
	Манометр, вакуумометр, манометр және вакуумометр техникалық
	тексеру
	Дана
	2

	
2
	Газды реттеу құрылғысы, газ дабылы
	тексеру
	Дана
	1


. Тексеру аяқталғаннан кейін жеткізуші тексеру туралы сертификат беруге міндеттенеді.
