Техническая спецификация

Мамандарды оқытуды жүргізу жөніндегі қызметтер

Услуги по проведению обучения специалистов

| Қызмет, тауар, жұмыс атауы | Наименование товара, работ, услуг |
| --- | --- |
| Бір тыңдаушыға арналған «Өлшемдерді орындау әдістемелерін верификациялау және валидациялау» екі күндік оқыту семинарын онлайн режимінде өткізу. Оқыту курсы әдістерді таңдау, валидациялау және верификациялау, метрологиялық қадағалауды қамтамасыз ету, өлшеу әдістемелерінің жарамдылығын бағалау және валидация және верификация нәтижелерін ресімдеу бөлігінде МЕМСТ СТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарын зерделеуге бағытталуы тиіс. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушы: - Әдістерді таңдау және жарамдылығын растау кезінде МемСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарын қолдану; - Валидация және верификация рәсімдерін ажырату; - сандық, сапалық және субъективті әдістерді валидациялауды жүргізу; - Өлшеу нәтижелерінің метрологиялық қадағалануын қамтамасыз ету; - Сынау әдістемелерінің сипаттамаларын бағалау; - Валидация және верификация бойынша есептерді ресімдеу; - Зертхананы аккредиттеуге және аудитке дайындау. - Оқу аяқталғаннан кейін маманға атаулы куәлік (сертификат) беріледі. Курсты өткізу мерзімі 2026 жылғы қарашадан кешіктірілмей Тапсырыс берушімен келісілсін. | Проведения двух дневного обучающего семинара «Верификации и валидации методик выполнения измерений» онлайн для одного слушателя. Курс обучения должен быть направлен на изучение требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 в части выбора, валидации и верификации методов, обеспечения метрологической прослеживаемости, оценки пригодности методик измерений и оформления результатов валидации и верификации. После завершения курса слушатель смогут: -Применять требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 при выборе и подтверждении пригодности методов; -Различать процедуры валидации и верификации; -Проводить валидацию количественных, качественных и субъективных методов; -Обеспечивать метрологическую прослеживаемость результатов измерений; -Оценивать характеристики методик испытаний; -Оформлять отчеты по валидации и верификации; -Подготавливать лабораторию к аккредитации и аудитам. -По окончании обучения специалисту выдается именное удостоверение (сертификат). Сроки проведения курса не позднее ноября 2026 г., согласовать с Заказчиком. |
| Жеткізу мерзімі – шартқа сәйкес 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. | Срок поставки – до 31.12.2026г. согласно договору |