Техникалық ерекшелік
Түркістан облысының білім басқармасының Түркістан қаласының білім бөлімінің «Әлия» бөбекжай -бақшасы» МКҚК-на еден және қабырға плиткаларын ауыстыру, сондай-ақ есік блогы бар ПВХ-профильді қалқа құрылымдарын орнату жөніндегі жұмыстарының Техникалық ерекшелігі. Орындаушы құрылыс нормалары мен ережелерінің және басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкес жұмыстарды орындауы керек. Орындаушы қажетті материалдармен, жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды жүргізу бойынша барлық міндеттерді өзіне алады. Орындаушы шартқа қол қойылғаннан кейін үш (3) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері көзделген жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жұмыстар, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес технологиялық реттілікпен орындалады. Орындаушы объектіде мынадай құжаттарды жүргізуі тиіс, олар жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге беріледі: жұмыстарды жүргізудің жалпы журналы; фотоматериалдарды қоса бере отырып жүргізілген акт. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдында шартта көзделген жұмыстардың сапалы, уақытылы және толық орындалуы үшін жауапты болады. Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкіне, мүлкіне немесе өз қызметкерлерінің денсаулығына шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында және орындау нәтижесінде туындайтын залалдармен немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекелдер үшін жауапты болады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындаушы технологияның бұзылуы анықталған, сапасыз құрылыс материалдары анықталған ақаулар мен бұзушылықтар жойылғанға дейін қолданылған қолданылған жағдайда жұмыстар жүргізуді тоқтата тұруға, ақаулар мен олардың туындау себептарін жою жөнінде дереу шаралар қабылдауға тиіс. Орындаушы ақауларды Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз хабарланған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоюдың белгіленген кезеңі ішінде жоюға міндетті. Орындаушы жұмыстарды орындау барысында тапсырыс берушінің объектісінің (жұмыстар орындалатын учаскесінің) аумағын таза ұстауға тиіс. Орындаушы жұмыстарды орындау барысында пайда болған барлық құрылыс қоқыстарын күн сайын объектіден алып тастауға және орындалатын учаскенің аумағын жедел тәртіпке келтіруге міндетті. Құрылыс қоқыстарын шығару және кәдеге жарату Орындаушының күшімен өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 24 айлық кепілдік. Кепілдік мерзімі шеңберінде ақауларды жоюды Орындаушы өз қаражаты есебінен уақытылы жүзеге асырады.
Түркістан облысының білім басқармасының Түркістан қаласының білім бөлімінің «Әлия» бөбекжай -бақшасы» МКҚК-на еден және қабырға плиткаларын ауыстыру, сондай-ақ есік блогы бар ПВХ-профильді қалқа құрылымдарын орнату жөніндегі жұмыстары ұсынылған сметалық құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
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Техническая спецификация Работы по замене полового, стенового кафеля и устройство конструкции из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком ГККП «Ясли-сад «Алия» отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области. Исполнитель обязуется выполнить все виды и объемы работы согласно дефектной ведомости. Виды и объемы закупаемых работ Исполнитель должен выполнить работы в соответствии с требованиями Строительных норм и Правил, и других нормативных актов. Исполнитель принимает на себя все обязанности по проведению работ и обеспечению необходимыми материалами, оборудованием и т.д. Исполнитель в течение трех (3) календарных дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ где предусмотрены порядок и сроки выполнения работ. Работы выполняются в технологической последовательности в соответствии с графиком производства работ. Исполнителю на объекте надлежит вести следующие документы, которые по окончании выполнения работ передаются Заказчику: общий журнал производства работ: акт производственных с приложением фотоматериалов. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качественное, своевременное и полное выполнение работ, предусмотренных Договором. Исполнитель несет ответственность за все риски, которые связаны с убытками или нанеснием ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, возникающие в течение и в результате выполнения своих обязательств по Договору. По требованию Заказчика Исполнитель должен приостановить производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений, принимать незамедлительные меры по устранению дефектов и причин их возникновения. Исполнитель обязан устранить дефекты в течение установленного периода устранения дефектов, указанного Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента уыедомления, без каких-либо расходом со стороны Заказчика. Исполнитель в ходе выполнения работ должен содержать территорию объекта (участок на котором выполняются работы) Заказчика в чистоте. Исполнитель обязан ежедневно удалять с объекта весь строительный мусор, образованный в ходе выполнения работ и оперативно приводить территорию участка, на котором выполняются работы, в порядок. Вывоз и утилизация строительного отхода осуществляется силами Исполнителя за счет собственных средств. Гарантия 24 месяца. В рамках гарантийного срока устранение дефектов осуществляется Исполнителем своевременно за счет собственных средств.  
Работы по замене полового, стенового кафеля и устройство конструкции из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком ГККП «Ясли-сад «Алия» отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области, производится согласно предоставленной сметной документаций.
