Техникалық сипаттама

Атауы: "Ақтоғай ауданы әкімі аппараты" ММ әкімшілік ғимаратының техникалық жай-күйін техникалық тексеру және бағалау жөніндегі қызметтер
Нысанның орналасқан жері: Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай көшесі, 75.
Жұмыстың мақсаты: ғимараттың нақты техникалық жай-күйін анықтау, құрылыс конструкцияларының, инженерлік желілер мен жүйелердің ақаулары мен зақымдануларын анықтау, одан әрі қауіпсіз пайдалану мүмкіндігін бағалау және ресми техникалық қорытынды беру арқылы ғимаратқа техникалық тексеру жүргізу. 
Жалпы ауданы 1512,2 м2, 2 қабат+жертөле үй-жайы, салынған жылы 1979, қабырға материалы Т / б блоктар, жер учаскесі 0,6067 га.
Жұмыс басталар алдында өнім беруші көрсетілген мекенжай бойынша сапар жасап, нақтылау өлшемдерін жүргізуі, сондай-ақ техникалық тапсырманы келісуі және орындалатын жұмыстардың бағдарламасын ұсынуы тиіс.
Жұмыс көлемі:
* көрнекі және аспаптық тексеру жүргізу;
* физикалық тозу дәрежесін анықтаңыз;
* ақауларды, зақымдануларды және олардың пайда болу себептерін анықтау;
* іргетасты тексеру: (жер асты және жер үсті бөлігі, гидрооқшаулау жағдайы), кіреберістер, пандустар, периметрі бойынша соқыр аймақ, сыртқы, жүк көтергіш қабырғалар, БӨЛІМДЕР, Ішкі және сыртқы әрлеу, терезелер, есіктер, қасбет элементтері, шатыр: (жабын, рафтер жүйесі, жәшік, бекіту тораптары және жүк көтергіштер мен қоршауларға іргелес аймақтар инженерлік желілер: (жылу торабы, ғимараттарға кіреберістер);
* қажетті өлшеулер мен аспаптық зерттеулерді орындаңыз;
* өлшеу сызбаларын орындау, жұмыс көлемін анықтау, анықталған бұзушылықтарды, ақауларды егжей-тегжейлі сипаттайтын ақаулы ведомость жасау және міндетті фотофиксация;
* құрылыс конструкцияларының техникалық жай-күйіне бағалау жүргізу;
* Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сәйкес ғимараттың техникалық жай-күйінің санатын айқындау;
* күрделі жөндеу бойынша ұсыныстар дайындау;
* техникалық қорытындыны ресімдеу.
Орындаушыға қойылатын талаптар
Әлеуетті жеткізуші:
* ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыруға аккредиттеу туралы қолданыстағы куәліктің болуы (жауапкершіліктің II және III деңгейлеріндегі объектілер үшін). Орындаушының құрамында ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен тұрақтылығын техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстарды орындау құқығына қолданыстағы сертификаттары (аттестаттары) бар мамандар болуға тиіс.
* тексеру үшін қажетті құралдар мен жабдықтар болуы керек;
* Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларының талаптарын сақтау.


Қызмет көрсету нәтижесі:
Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші мыналарды ұсынады:
* шатырдың және қасбеттің жай-күйі туралы техникалық қорытынды;
* анықталған ақаулар тізімі;
* анықталған зақымдарды фотофиксациялау;
* ғимаратты одан әрі пайдалану немесе жөндеу бойынша ұсыныстар;
* қағаз тасымалдағыштағы құжаттар (2 дана) және электронды түрде (PDF).

Жұмыстарды орындау кезінде мердігер жұмыстарды орындау орнына Тапсырыс берушінің өкілдерін шақыруы керек, қажет болған жағдайда түзетулер енгізуі керек. Талаптарды орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші техникалық сипаттамалардың талаптарын мердігер орындай бастағанға дейін кез келген кезеңде жұмысты тоқтату құқығын өзіне қалдырады.
Сапаға қойылатын талаптар:
Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарын сақтай отырып, сапалы және толық көлемде орындалуы тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі 15 күнтізбелік күн.
