Техническая спецификация

на текущий ремонт дизель генератора

Грузополучатель: РГУ «Учреждение №32» КУИС МВД РК Карагандинская область, Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38

Объект: Дизель генератор с двигателем G128ZLD2, модель SH250QF

Серийный номер - 201306934.

Год выпуска: 2013.

Перечень необходимых работ с заменой

-   Замена радиатора охлаждения двигателя с установкой (Размер радиатора ширина 95 см* высота 120 см* толщина 10 см).

Патрубки подача  по d-45 мм., два выхода, обратка d-65 мм, один выход.

-   Замена   патрубков с установкой

-   Замена воздушного фильтра

-   Замена масляного, топливного фильтров

-   Замена ремня генератора - 2 штуки.

-  Заливка охлаждающей жидкости, марку антифриза согласовать с Заказчиком.

Произвести пуско-наладочные работы.

Все расходные материалы и запасные части приобретаются за счет средств Поставщика;

Срок оказания услуги: по заявке заказчика.

Срок гарантии по выполненной работе 12 месяцев.

Работы необходимо выполнить по месту нахождения заказчика

Грузополучатель: РГУ «Учреждение №32» КУИС МВД РК Карагандинская область, Абайский район, с.Северное, СЕВЕРНАЯ, 38

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРҒА АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ ЖҮРГІЗУГЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№32 мекеме» РММ
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное ауылы, СЕВЕРНАЯ көшесі, 38

Нысан: G128ZLD2 қозғалтқышы бар дизель-генератор, SH250QF моделі.

Сериялық нөмірі: 201306934.

Шығарылған жылы: 2013 жыл.

Ауыстыруды қамтитын қажетті жұмыстар тізбесі:

- -Қозғалтқыштың салқындату радиаторын ауыстыру және орнату. Радиатордың өлшемдері: ені — 95 см, биіктігі — 120 см, қалыңдығы — 10 см. Беру құбырлары: диаметрі 45 мм болатын екі шығу; қайтару құбыры: диаметрі 65 мм болатын бір шығу.

- -Құбыршектерді ауыстыру және орнату.

- -Ауа сүзгісін ауыстыру.

- -Май және отын сүзгілерін ауыстыру.

- -Генератор белдіктерін ауыстыру — 2 дана.

- -Салқындатқыш сұйықтықты құю. Антифриз маркасын Тапсырыс берушімен келісу.

Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.

Шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер: Барлық шығыс материалдары мен қосалқы бөлшектер Жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алынады.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі: 12 ай.

Жұмыстар Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде орындалуы тиіс.

Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№32 мекеме» РММ, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Северное ауылы, СЕВЕРНАЯ көшесі, 38.