# Техникалық ерекшелік

- Жөндеу жұмыстарын сағат 20:00-ден кейін жүргізу;

- 1000 Вольтқа дейінгі электр қауіпсіздігі бойынша кемінде 3-ші рұқсат тобының болуы;

- Өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша рұқсатының болуы;

- Өрт-техникалық минимум бойынша растайтын құжаттарының болуы;

- Өнеркәсіптік тамақ жабдықтарына қызмет көрсету саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, бұл тәжірибе салықтық есептілікте көрсетілуі тиіс;

- «ISO 9001 және ISO 22000 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес сапа және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару менеджменті» бойынша сертификатының болуы;

- Өлшеу техникасы, метрология немесе автоматтандыру және басқару саласында жоғары техникалық білімінің болуы;

- Қызмет көрсетуге арналған жеке құрал-саймандары мен жабдықтарының болуы;

- Санитариялық кітапшасының болуы (санитариялық минимумнан өткені, бактериологиялық себінді және флюорографиялық тексеру нәтижелерімен);

- Орындаушы Тапсырыс берушінің жұмыс режиміне сәйкес қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге тиіс: жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін, сенбі күні сағат 09:00-ден 15:00-ге дейін. Көрсетілген уақытта Орындаушының қызметкерлері Тапсырыс беруші объектісінің аумағында тұрақты түрде болуы тиіс;

- Көрсетілген 10 талаптың біреуі орындалмаған жағдайда, шарт жасасудан бас тартылады.

## Жұмыс түрлері

Шарттың қолданылу кезеңінде жұмыс түрлерінің тізбесі Тапсырыс берушінің талаптары бойынша толықтырылуы мүмкін:

- сыртқы қарап-тексеру, жұмысқа қабілеттілігін тексеру, профилактикалық жұмыстар жүргізу және техникалық қызмет көрсету нәтижелері туралы ай сайын Акт рәсімдеу;

- қажет болған жағдайда жабдықтың ақауларын және оның жұмысындағы істен шығуларды жою;

- жабдықты пайдалану мәселелеріне қатысты «Тапсырыс берушіге» консультациялық-техникалық көмек көрсету;

- орындалған жұмыстардың толық сипаттамасы және көрсетілген қызметтердің құны көрсетілген акт ұсыну;

- аспаптың ақаулығының себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізу;

- құрамдас бөлшектерді ауыстыра отырып, жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- аспап корпусы мен дисплейіне сыртқы қарап-тексеру жүргізіп, олардың толыққанды жұмыс істеуін тексеру;

- аспаптың бағдарламалық жасақтамасын қателердің бар-жоғына тексеру;

- қателерді жою және жұмыс әдістемелеріне түзетулер енгізу;

- модульдердің тұтастығын тексеру;

- электрмен қоректендіру жүйесін тексеру;

- жөндеу және ауыстыру бойынша ұсынымдар көрсетілген аспапты диагностикалау актісін ұсыну;

- артық жүктемеден қорғау жүйесінің іске қосылуын тексеру;

- электр жетегі мен сорғы тізбектерінде ақау болған, майдың ағуы анықталған немесе күш өлшегіш ақауланған жағдайда ағымдағы жөндеу жүргізу;

- күш өлшегіш жөнделген жағдайда қайта калибрлеу жүргізу;

- май деңгейі өлшеуіш таяқшадағы белгіленген деңгейден төмен болған жағдайда май қосу (майды сатып алу көрсетілетін қызметтер есебінен жүзеге асырылады);

- электр техникалық компоненттердің жай-күйін тексеру;

- қыздыру элементтерін ішінара немесе толық ауыстыру;

- электр тізбегінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- сыртқы корпусты жөндеу;

- тығыздағыштарды, сальниктерді және дәнекерленген жіктерді тексеру;

- жөндеу жүргізілген жағдайда қайта аттестаттау жүргізу;

- салмақ өлшеу механизмін бекіту конструкциясының платформасы мен рамасының зақымдануын анықтау мақсатында сыртқы қарап-тексеру жүргізу;

- салмақ өлшеу платформасын деңгей бойынша реттеу және орнату;

- жалғау кабелінің тұтастығын көзбен шолып тексеру;

- қоректендіру жүйесін диагностикалау;

- таразылардың негізгі терминалының жұмысқа қабілеттілігін тексеру (баптау параметрлерін тексеру);

- терминал мен платформаны ластанудан тазалау;

- эталондық жүктерді пайдалана отырып, таразы көрсеткіштерінің дәлдігін тексеру;

- жөндеу және юстировка жүргізілген жағдайда қайта салыстырып тексеру/калибрлеу жүргізу.

Техническая спецификация:

1. Ремонтные работы после 20:00;

2. Иметь группу допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000 вольт;

3. Иметь допуск по промышленной безопасности;

4. Иметь подтверждающие документы по пожарно-техническому минимуму;

5. Иметь опыт работы не менее 5 лет в сфере обслуживания промышленного пищевого оборудования c указанием в налоговой отчётности;

6. Иметь сертификат " менеджмент качества и безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 22000;

7. Высшее техническое образование в области измерительной техники, метрологии или автоматизация и управление;

8. Наличие собственного инструмента и оборудования для обслуживания;

9. Санитарная книжка (с сан минимум, с бакпосевом, с флюорографией);

10. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика – с 9.00 до 18.30 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу. В данное время сотрудники Исполнителя, должны постоянно быть на территории объекта Заказчика;

11. Если из 10 пунктов один не будет хватать, то для заключения договора будет отказано.

Виды работ, во время действия договора может быть дополнен Заказчиком

- внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактические работы, с ежемесячным оформлением Акта о результатах технического обслуживания; - в случае необходимости устранение неисправности и отказов в работе оборудования; - оказание консультативной технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования; - акт с полной расшифровкой и указанием стоимости оказанных работ. - мероприятия по выявлению причин неисправности прибора; - проведение ремонтных работ с заменой комплектующих; - внешний осмотр корпуса прибора, дисплея на факт полноценной работы; - проверка программного обеспечения прибора на факт наличия ошибок; - удаление ошибок и корректировка рабочих методик; - проверка целостности модулей; - проверка системы электропитания; - предоставление акта о диагностики прибора с рекомендациями по ремонту и замене. - проверку срабатывания защиты от перегрузок; -текущий ремонт в случае неисправности в цепях электропривода и насоса, обнаружения протечек масла, неисправности силоизмерителя; - повторную калибровку в случае ремонта силоизмерителя; - долив масла,если его уровень ниже риски на щупе (приобретение масла в счет оказываемых услуг). - проверка состояния электротехнических компонентов; - частичная или полная замена греющих элементов; - тестирование работоспособности электрической цепи; - ремонт внешнего корпуса; - проверка уплотнителей, сальников и сварных швов; - повторную аттестацию в случае ремонта. - внешний осмотр (для обнаружения повреждений платформы и рамы конструкции крепления весового механизма); - регулировка и установка весовой платформы по уровню; - визуальный осмотр целостности соединительного кабеля; - диагностика системы питания; - проверка работоспособности основного терминала весов (проверка параметров настройки); - очистка терминала и платформы от загрязнений; - проверка весов эталонными грузами на точность показаний; - повторную поверку/калибровку в случае ремонта и юстировки.