Қосымша 2

Техникалық ерекшелік

Жұмыс атауы: Жылуды есепке алу жүйесінің аспаптарын тексеру жөніндегі қызметтер

Жұмыс сипаттамасы: жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тексеруді ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешені:

1. Қуат элементін ауыстыра отырып, ВКТ-7-02 құралын орнату. Әлеуетті жеткізушінің есебінен жаңа құрылғы.

2. Есептеу аспаптарын бөлшектеу және монтаждау.

3. Жылуды есепке алу аспаптарын тексеру кезінде әлеуетті өнім беруші өзінің резервтік аспаптарын орнатуы тиіс.

Барлық керек-жарақтар, жеткізу жұмыс құнына кіреді!

Жұмысты орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Приложение 2

Техническая спецификация

Наименование работы: Услуги по проведению поверки прибора системы учета тепла

Описание работы: Комплекс мероприятий по организацию поверки приборов учета тепловой энергии включает в себя:

- Установку прибора ВКТ-7-02 с заменой элемента питания. Новый прибор за счет Потенциального поставщика.

- Демонтаж и монтаж приборов учета.

- Во время поверки приборов учета тепла, потенциальный поставщик должен установить свои резервные приборы.

Все расходные материалы, доставка входит в стоимость работы!

Срок выполнения работы: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора