Қосымша 2

Техникалық ерекшелік

Жұмыс атауы: Жылуды есепке алу жүйесінің аспаптарын тексеру жөніндегі қызметтер
Жұмыс сипаттамасы: жылу энергиясын есепке алу аспаптарын тексеруді ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешені:
1. Қуат элементін ауыстыра отырып, ВКТ-7-02 құралын орнату. Әлеуетті жеткізушінің есебінен жаңа құрылғы.
2. Есептеу аспаптарын бөлшектеу және монтаждау.
3. Жылуды есепке алу аспаптарын тексеру кезінде әлеуетті өнім беруші өзінің резервтік аспаптарын орнатуы тиіс.
Барлық керек-жарақтар, жеткізу жұмыс құнына кіреді!
Жұмысты орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
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Приложение 2

Техническая спецификация

Наименование работы: Услуги по проведению поверки прибора системы учета тепла
Описание работы: Комплекс мероприятий по организацию поверки приборов учета тепловой энергии включает в себя:
1.      Установку прибора ВКТ-7-02 с заменой элемента питания. Новый прибор за счет Потенциального поставщика.
2. Демонтаж и монтаж приборов учета.
3. Во время поверки приборов учета тепла, потенциальный поставщик должен установить свои резервные приборы.
Все расходные материалы, доставка входит в стоимость работы!
Срок выполнения работы: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора
