· Контроль воздушно-теплового режима (температуры и влажности воздуха) — 1 раз в год.

· Измерение параметров искусственной и естественной освещённости с вычислением коэффициента естественного освещения — 1 раз в год.

· Проверка состояния вентиляционной системы. Через каждые 6 месяцев измеряют скорость движения воздуха и содержание в нём микроорганизмов, исследуют в лаборатории смывы внутренних поверхностей воздуховодов.

· Микробиологические смывы с поверхностей, часто контактирующих с детьми: ручки дверей, парты, игрушки, спортивный инвентарь, сантехническое оборудование.

· Контроль эффективности проведённых мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами (дезинсекция и дератизация).

· Исследования воды. Проводятся бактериологические и санитарно-химические анализы воды из водопроводной системы (при централизованном водоснабжении) и из местных источников (колодцы, скважины, родники, водоразборные краны). Также исследуется вода из закрытых плавательных бассейнов и ванн (бактериологические, санитарно-химические и паразитологические исследования).

