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[bookmark: _GoBack]	Перечень средств измерений РГУ «ИТК по Туркестанской области»	
  Техническая спецификация на оказание услуг по поверке и калибровка 
                                                                                  средств измерений.
	№ п/п
	Наименование средств измерений
	Марка
модель тип обозначение
	Серийный номер
Заводской номер 
	Год выпуска
	Кол-во, шт.

	1
	Штангенциркуль
	ШЦ-I
	F1431511
	2018
	1шт


	2
	Шаблон путевой контрольный
	ПШ-1520П
	27174
	2016
	1шт


	3
	Весы крановые электронные
	VAGOR VC 1000
	               505
	2018
	1шт















      1.Исполнитель оказывает услуги в виде операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям (далее по тексту- Услуга).
      2. Объект оказания Услуг – услуга
      3. До оказания услуг, Исполнитель обязан:
Иметь опыт работы выполняемых в соответствии с областью аккредитации и аккредитованы в установленном порядке не менее 4-х лет.
Услуга должна осуществляться в соответствии с законом РК «Об обеспечении единства измерений и СТ РК 2.4-2017 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».
 Исполнителем оказывает услуги как стационарно, так и с выездом на место расположения СИ.
По окончанию выполнения работ по поверке, положительный результат поверки должен удостовериться оттиском поверительного клейма (лейбл, пломба) и сертификатом о поверке СИ, при отрицательном результате извещением (заключение) о непригодности. 
                                                                

  Место оказания услуг:                        г.Туркестан, мкр. Жана кала, 32 улица, 16 здание.
                                                                  Срок оказания услуг: С даты подписания Договора по 31 декабря 2026г




1. Орындаушы өлшем құралдарының метрологиялық талаптарға сәйкестігін растау мақсатында орындалатын операциялар түрінде қызметтер көрсетеді (бұдан әрі мәтін бойынша - қызмет). 
2. Қызмет көрсету объектісі – қызмет
3. Қызмет көрсетілгенге дейін Орындаушы міндетті: Аккредиттеу саласына сәйкес орындалатын және белгіленген тәртіппен кемінде 4 жыл аккредиттелген жұмыс тәжірибесінің болуы. Қызмет ҚР "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы "Заңына және ҚР СТ 2.4-2017" өлшем құралдарын тексеруге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі". Орындаушы стационарлық және ТИ орналасқан жерге барып қызмет көрсетеді. Салыстырып тексеру жөніндегі жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін салыстырып тексерудің оң нәтижесі салыстырып тексеру таңбасының (лейбл, пломба) бедерімен және ТИ салыстырып тексеру туралы сертификатпен, теріс нәтиже кезінде жарамсыздығы туралы хабарламамен куәландырылуға тиіс.

