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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

	№ р/н
	Жұмыстардың атауы
	Техникалық ерекшелік, жұмыс сипаттамасы

	1
	2
	3

	1. 
	Мектеп ғимаратында автоматты өрт дабылы мен бейнебақылау жүйесін ағымдағы жөндеуге және ауыстыруға сметалық есепті, ақаулы актіні, ресурстық сметаны және жергілікті сметаны жасау бойынша жұмыс
	Мектеп ғимаратында автоматты өрт дабылы мен бейнебақылау жүйесін ағымдағы жөндеуге және ауыстыруға сметалық есепті, ақаулы актіні, ресурстық сметаны және жергілікті сметаны жасау бойынша жұмыс 
Өнім беруші Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерімен бірлесіп өлшеу үшін объектінің орналасқан жеріне барып, аумақты тексеру жүргізу арқылы ақау актісі мен сметалық құжаттаманы жасауға міндеттенеді. Сметаны жасау кезінде Өнім беруші сметаға енгізілуі қажет жұмыс түрлері, материалдар бойынша Тапсырыс берушінің барлық талаптары мен ескертулерін назарға алуға тиіс.
Өнім беруші әзірлеген сметалық құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Өнім беруші сметалық құжаттамада міндетті жұмыстарды көздеуі тиіс:
Колледж ғимаратында автоматты өрт дабылы мен бейнебақылау жүйесін ауыстыру 
Сондай-ақ, Тапсырыс берушінің талабы бойынша қосымша жұмыстар енгізілуі мүмкін.
Орындаушыға қойылатын талап:
Маманның (смета жасаушының) Тапсырыс берушінің аумағына шығуы, Орындаушының есебінен сметалық құжаттаманы жасау үшін есептеулер, өлшеулер, тексеру. Сметалық құжаттама Тапсырыс берушімен келісіледі, қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші өзгерістер енгізуге құқылы. Жұмыстар сапалы және уақтылы орындалуы керек;
Орындаушы Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың нәтижесін, атап айтқанда әзірленген сметалық құжаттаманы қағаз жеткізгіштегі тиісті құжаттармен тігілген 2 (екі) данада және электрондық форматта 1 (бір) данада ұсынады;
Орындаушының шарт бойынша міндеттемелерді тиімді орындау үшін материалдық-техникалық базасы және білікті персоналы болуға міндетті;
Орындаушы шарттың қолданылу мерзімі ішінде туындауы мүмкін барлық шығыстарды жұмыс құнына көздеуге және енгізуге міндетті.
Сметалық құжаттаманы әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі, сондай-ақ құрамы мен мазмұны ҚР ҚНжЕ сәйкес қабылдануы тиіс. Смета ҚР ҚНжЕ нормаларына сәйкес әзірленуі тиіс, ол қажет болған жағдайда түзетілуі мүмкін. Жүктемелер мен әсерлер, ағымдағы жөндеуді әзірлеу кезінде қажетті құжаттаманы жасай отырып, техникалық тексеру жүргізіліп, соның негізінде үй-жайды одан әрі қауіпсіз пайдалануға бағытталған іс-шаралар әзірленуі керек. Жергілікті құрылыс материалдарын барынша пайдалануды көздеу.
Жұмыстардың сапасы нормативтік және басшылық құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс: ҚР ҚНжЕ. Сызбалар, схемалар, жұмыс көлемінің ведомостары, сметалар Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға сәйкес орындалады.
Сметалық құжаттама мыналарды қамтиды:
- ақаулы ведомость;
- локальды смета (локальды сметалық есеп);
- жиынтық сметалық есеп,
- ресурстық смета.
Локальды смета және ақаулы акт Тапсырыс берушімен келісіледі, қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші оған өзгерістер енгізуге құқылы.































Приложение 2 к Договору


Техническая спецификация закупаемых работ

	№
п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	2
	3

	1. 
	Работа по составлению сметного расчета, дефектного акта, ресурсной сметы и локальной сметы на текущий ремонт и замену автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в здании школа имени Есенбая Агелеуова
	[bookmark: _GoBack]Работа по составлению сметного расчета, дефектного акта, ресурсной сметы и локальной сметы на текущий ремонт и замену автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в здании школа имени Есенбая Агелеуова
Поставщик обязуется составить дефектный акт и разработать сметную документацию путем проведения обследования территории с выездом по месту нахождения объекта для замеров совместно с уполномоченными представителями Заказчика. При составлении сметы Поставщик должен принять во внимание все требования и замечания Заказчика по видам работ, материалам, которые необходимо включить в смету.
Сметная документация, разработанная Поставщиком, должна соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.
Поставщик в сметной документации должен предусмотреть обязательные работы:
 Замена автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в здании колледжа
 Также по требованию заказчика могут быть включены дополнительные работы.

Требование к Исполнителю:
Выезд специалиста (сметчика) на территорию Заказчика, расчеты, замеры обследование для составления сметной документации за счет Исполнителя. Сметная документация согласовываются с Заказчиком, при необходимости Заказчик вправе внести изменения. Работы должны быть выполнены качественно и своевременно;
Исполнитель предоставляет Заказчику результат выполненных работ, а именно разработанную сметную документацию в 2 (двух) экземплярах, подшитых с соответствующими документами на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном формате;
Исполнитель обязан иметь материально-техническую базу и квалифицированный персонал для эффективного исполнения обязательств по договору;
Исполнитель обязан предусмотреть и включить в стоимость работ все расходы, которые могут возникнуть в течение срока действия договора.
Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав и содержание сметной документации принять в соответствии со СНиПами РК. Смета должна быть разработана в соответствии с нормами СНиПа РК, которая при необходимости может быть скорректирована. Нагрузки и воздействия, при разработке текущего ремонта следует произвести техническое обследование с составлением необходимой документации и на основании этого разработать мероприятия, направленные на дальнейшую безопасную эксплуатацию помещения. Предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов. 
Качество работ должно соответствовать требованиям нормативных и руководящих документов: СНиП РК. Чертежи, схемы, ведомости объемов работ, сметы выполняются в соответствии со стандартами, действующими в Республике Казахстан.
Сметная документация включает в себя:
- дефектная ведомость;
- локальная смета (локальный сметный расчет);
- сводный сметный расчет,
- ресурсная смета.
Локальная смета и дефектный акт согласовываются с заказчиком, при необходимости заказчик вправе внести изменения.




