ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку и монтаж прибора учёта холодной воды

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Счётчик воды СТВХ-25 с модемом |
| 2 | Назначение | Измерение и учёт объёма потребляемой воды |
| 3 | Условный проход | Ду 25 мм |
| 4 | Класс точности | Класс B |
| 5 | Передача данных | С модемом, с возможностью дистанционной передачи показаний |
| 6 | Тип прибора | Прибор учёта воды, предназначенный для эксплуатации в системе коммерческого/технического учёта |
| 7 | Состояние | Новый, не бывший в эксплуатации |
| 8 | Соответствие требованиям | Прибор должен иметь необходимые документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям Республики Казахстан |
| 9 | Поверка | С действующим свидетельством о поверке либо иным документом, подтверждающим прохождение первичной поверки |
| 10 | Комплектность | Счётчик воды, модем, эксплуатационная документация, паспорт, документы о поверке |
| 11 | Монтаж | Демонтаж существующего прибора учёта и монтаж нового счётчика с подключением модема |
| 12 | Ввод в эксплуатацию | После монтажа прибор должен быть установлен, подключён и проверен на работоспособность |
| 13 | Проверка передачи данных | Проверить корректность передачи показаний через модем после установки |
| 14 | Гарантия | Гарантия производителя/поставщика на прибор и выполненные монтажные работы |
| 15 | Документы | Паспорт на прибор, руководство по эксплуатации, документы о поверке, гарантийные документы и документы на модем |

Требования к монтажным работам:

• демонтаж ранее установленного прибора учёта;

• установка счётчика СТВХ-25;

• подключение модема;

• проверка герметичности соединений;

• проверка правильности работы прибора;

• проверка передачи показаний;

• приведение места установки в надлежащее состояние после выполнения работ.

Примечание: технические характеристики, не указанные в предоставленном ценовом предложении (диапазон расходов, максимальное рабочее давление, температура воды, метрологическая погрешность, межповерочный интервал и др.), в настоящую спецификацию не включены.

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Счётчик воды СТВХ-25 с модемом |
| 2 | Назначение | Измерение и учёт объёма потребляемой воды |
| 3 | Условный проход | Ду 25 мм |
| 4 | Класс точности | Класс B |
| 5 | Передача данных | С модемом, с возможностью дистанционной передачи показаний |
| 6 | Тип прибора | Прибор учёта воды, предназначенный для эксплуатации в системе коммерческого/технического учёта |
| 7 | Состояние | Новый, не бывший в эксплуатации |
| 8 | Соответствие требованиям | Прибор должен иметь необходимые документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям Республики Казахстан |
| 9 | Поверка | С действующим свидетельством о поверке либо иным документом, подтверждающим прохождение первичной поверки |
| 10 | Комплектность | Счётчик воды, модем, эксплуатационная документация, паспорт, документы о поверке |
| 11 | Монтаж | Демонтаж существующего прибора учёта и монтаж нового счётчика с подключением модема |
| 12 | Ввод в эксплуатацию | После монтажа прибор должен быть установлен, подключён и проверен на работоспособность |
| 13 | Проверка передачи данных | Проверить корректность передачи показаний через модем после установки |
| 14 | Гарантия | Гарантия производителя/поставщика на прибор и выполненные монтажные работы |
| 15 | Документы | Паспорт на прибор, руководство по эксплуатации, документы о поверке, гарантийные документы и документы на модем |

Монтаждау жұмыстарына қойылатын талаптар:

* бұрын орнатылған есептеу құралын бөлшектеу;

* СТВХ-25 есептегішін орнату;

* модемді қосу;

* қосылыстардың тығыздығын тексеру;

* құрылғының дұрыс жұмыс істеуін тексеру;

* көрсеткіштердің берілуін тексеру;

* жұмыстарды орындағаннан кейін орнату орнын тиісті күйге келтіру.

Ескертпе: ұсынылған баға ұсынысында көрсетілмеген техникалық сипаттамалар (шығыстар диапазоны, ең жоғары жұмыс қысымы, су температурасы, метрологиялық қателік, тексеру аралық интервал және т.б.) осы ерекшелікке енгізілмеген.