ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

 Сатып алу атауы: Солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданының білім беру ұйымдарында Бейнебақылау жүйелерін орнату және монтаждау жұмыстары. 

1. Жұмыс көлемі 

Келесі объектілерде бейнебақылау жүйелерін орнату және монтаждау бойынша жұмыстар кешенін орындау:

 1. Озерный мектебі - 12 бейнекамера. 
2. Қайрат мектебі - 12 бейнекамера. 
3. Елтай мектебі - 12 бейнекамера.
 4. Қаратерек мектебі - 12 бейнекамера. 
5. № 2 Кішкенекөл орта мектебі-16 бейнекамера.
 6. М. Жұмабаев атындағы мектеп-12 бейнекамера. 
7. Шағырсай мектебі - 8 бейнекамера. 
8. Аққұдық мектебі - 10 бейнекамера. 

Жалпы саны - 94 бейнекамера. 

2. Жұмыстың мазмұны 

Мердігер мыналарды қамтитын жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті: 

* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша объектілерді тексеру және жабдықты орнату орындарын анықтау; 
* қажетті материалдарды, жабдықтар мен компоненттерді жеткізу; 
* бейнекамераларды келісілген орындарға орнату және сенімді бекіту; 
* объектілердің ерекшеліктерін ескере отырып, кабель желілерін төсеу және бекіту; 
* бейнетіркегіштерді, қатты дискілерді, қосқыштарды, үздіксіз қуат көздерін (UPS) және басқа да қажетті құрылғыларды монтаждау және қосу;
 * барлық бейнекамераларды бейнебақылау жүйесіне қосу; 
* желілік параметрлерді және жабдықтың үйлесімділігін теңшеу; 
* бейнежазбаны орнату, бейне мұрағатты сақтау және қарау; 
* барлық бейнекамералардың, қосылыстар мен жабдықтардың жұмысын тексеру; 
* іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу және анықталған кемшіліктерді жою;
 * толық жұмыс істейтін бейнебақылау жүйесін Тапсырыс берушіге беру. 

Барлық қажетті материалдар мен жабдықтарды жеткізуші өз есебінен ұсынады. 

3. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар 

Жұмыстар Қазақстан Республикасы заңнамасының, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуы тиіс. Жабдықтар мен компоненттер жаңа, жарамды және бір-бірімен үйлесімді болуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін жүйе барлық орнатылған камералардан кескін алуды, бейнежазбаны, бейне мұрағатты сақтауды және ойнатуды қамтамасыз етуі керек. 



4. Жұмыстарды орындау мерзімі 

Шарт күшіне енген күннен бастап _ күнтізбелік күн ішінде.
 5. Кепілдік міндеттемелері 

Орындалған жұмыстарға және орнатылған жабдыққа кепілдік мерзімі-орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен жойылады. 

6. Қабылдау тәртібі

 Қабылдау барлық көрсетілген объектілердегі жұмыстардың толық көлемі аяқталғаннан кейін және бейнебақылау жүйесінің жұмыс қабілеттілігін тексергеннен кейін, барлық камераларды қосқаннан, бейнежазбадан және мұрағатты ойнатқаннан кейін жүзеге асырылады. Жүйе Тапсырыс берушіге толық жұмыс күйінде беріледі.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

[bookmark: _GoBack]Наименование закупки: Работы по устройству и монтажу систем видеонаблюдения в организациях образования Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

1. Объем работ

Выполнение комплекса работ по устройству и монтажу систем видеонаблюдения на следующих объектах:

1. Озерная школа — 12 видеокамер.
2. Кайратская школа — 12 видеокамер.
3. Ельтайская школа — 12 видеокамер.
4. Каратерекская школа — 12 видеокамер.
5. Кишкенекольская средняя школа № 2 — 16 видеокамер.
6. Школа имени М. Жумабаева — 12 видеокамер.
7. Шагырсайская школа — 8 видеокамер.
8. Аккудукская школа — 10 видеокамер.

Общее количество — 94 видеокамеры.

2. Содержание работ

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:

* обследование объектов и определение мест установки оборудования по согласованию с заказчиком;
* поставку необходимых материалов, оборудования и комплектующих;
* установку и надежное крепление видеокамер в согласованных местах;
* прокладку и крепление кабельных линий с учетом особенностей объектов;
* монтаж и подключение видеорегистраторов, жестких дисков, коммутаторов, источников бесперебойного питания (UPS) и иных необходимых устройств;
* подключение всех видеокамер к системе видеонаблюдения;
* настройку сетевых параметров и совместимости оборудования;
* настройку видеозаписи, хранения и просмотра видеоархива;
* проверку работоспособности всех видеокамер, соединений и оборудования;
* проведение пусконаладочных работ и устранение выявленных недостатков;
* передачу заказчику полностью функционирующей системы видеонаблюдения.

Все необходимые материалы и оборудование предоставляются поставщиком за свой счет.

3. Требования к выполнению работ

Работы должны выполняться качественно, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, правил электробезопасности и пожарной безопасности.

Оборудование и комплектующие должны быть новыми, исправными и совместимыми между собой.

После завершения работ система должна обеспечивать получение изображения со всех установленных камер, видеозапись, сохранение и воспроизведение видеоархива.


4. Срок выполнения работ

В течение _ календарных дней со дня вступления договора в силу.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование — не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Недостатки, возникшие по вине поставщика в течение гарантийного срока, устраняются за его счет.

6. Порядок приемки

Приемка осуществляется после завершения полного объема работ на всех указанных объектах и проверки работоспособности системы видеонаблюдения, подключения всех камер, видеозаписи и воспроизведения архива. Система передается заказчику в полностью работоспособном состоянии.
