ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қолданыстағы ағаш терезе конструкцияларын бөлшектей отырып, ПВХ терезе конструкцияларын жасау және монтаждау.

- Ескі ағаш терезе конструкциясын бөлшектеу (5300х1880мм) - 1 дана

- Ескі ағаш терезе конструкциясын бөлшектеу (3950х1880мм) - 1 дана

- Ескі ағаш терезе конструкциясы 3218х1880мм ПВХ бөлшектеу - 1 дана

- пішіні кемінде 70 мм

- Көлемі 5300х1880мм ПВХ терезені монтаждау - 1 дана

- Көлемі 395х1880мм ПВХ терезені монтаждау - 1 дана

- Міндетті бақылау өлшемі және дизайнды «Тапсырыс берушімен» келісу

- Түсі ақ

- 40 мм екі камералы шыны пакет

- Күшейтілген қалқалар

- Кең терезелер кемінде бес жақтаулы

- Ашу күрделі

- Терезе алды ені кемінде 700 мм

- Москит торы-2 дана

- Ішкі және сыртқы еңіс

- Сыртқы мырышталған құйманың ені кемінде 450 мм

- Жайлылық қақпағы (сыртқы еңіс қақпағы)

- Сыртқы және ішкі еңістерді құрғақ қоспалармен өңдеу

- Бүкіл периметрі бойынша көбіктендіру

Жұмыстарды орындау орны: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қамзин көшесі, 53

Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изготовление и монтаж оконных конструкций из ПВХ с демонтажем существующих деревянных оконных конструкций.

- Демонтаж старой деревянной оконной конструкции(5300х1880мм) - 1 шт

- Демонтаж старой деревянной оконной конструкции(3950х1880мм) -1 шт

- Демонтаж ПВХ старой деревянной оконной конструкции 3218х1880мм – 1 шт

- профиль не менее 70 мм

- Монтаж ПВХ окна размером 5300х1880мм – 1 шт

- Монтаж ПВХ окна размером 395х1880мм - 1 шт

- Обязательный контрольный замер и согласование дизайна с «Заказчиком»

- Цвет белый

- Двухкамерный стеклопакет 40 мм

- Навесы усиленные

- Широкие окна не менее пяти створчатые

- Открывание сложное

- Подоконник ширина не менее 700 мм

- Москитная сетка-2 шт

- Внутренний и наружный откос

- Наружный оцинкованный отлив ширина не менее 450 мм

- Крышка комфорта (наружная откосная крышка )

- Отделка наружных и внутренних откосов сухими смесями

- Пропенивание по всему периметру

Место выполнения работ: Павлодарская область,г.Аксу,ул.Камзина,53

Срок выполнения работ в течение 15 календарных дней со дня заключения договора.