| № п/п | Группа | Подгруппа | Метод | Единица услуги | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Производственный контроль |  |  |  |  |  |
| 1 | Вода бактериология | общее количество микроорганизмов (ОМЧ) | классический бактериологический | одно исследование |  |
|  |  | общие колиформные бактерии (ОКБ) | бродильный | одно исследование |  |
|  |  | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | бродильный | одно исследование |  |
| 2 | Вода санитарно-химическая | запах при 20, 60 градусах Цельсия | органолептический | одно исследование |  |
|  |  | привкус | органолептический | одно исследование |  |
|  |  | мутность | фотометрический | одно исследование |  |
|  |  | цветность | фотометрический | одно исследование |  |
|  |  | общая минерализация (сухой остаток) | весовой | одно исследование |  |
|  |  | хлориды | аргентометрический | одно исследование |  |
|  |  | общая жесткость | титриметрический | одно исследование |  |
|  |  | окисляемость перманганатная | титриметрический | одно исследование |  |
|  |  | водородный показатель (рН) | электрометрический | одно исследование |  |
|  |  | нитраты | фотометрический | одно исследование |  |
|  |  | нитриты | фотометрический | одно исследование |  |
|  |  | сульфаты | турбидиметрический | одно исследование |  |
|  |  | железо, в т.ч. при обработке как коагулянт | фотометрический | одно исследование |  |
|  |  | азот аммонийный (по азоту) | фотометрический | одно исследование |  |
|  |  | остаточный свободный хлор | титриметрический | одно исследование |  |
|  |  | остаточный связанный хлор | титриметрический | одно исследование |  |

Техническая спецификация Лабораторные исследования питьевой воды в резервуаре питьевой воды перед подачей в распределительную сеть и на двух конечных точках системы питьевого водоснабжения с. Койбагар Карасуского района Костанайской области по следующим показателям: бактериологические  и санитарнохимические.

Поставщик   самостоятельно проводит отбор проб питьевой воды   в заданных точках контроля и самостоятельно доставляет до места проведения лабораторного исследования.

Техникалық сипаттамалары: Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қойбағар ауылындағы ауыз сумен жабдықтау жүйесінің екі соңғы нүктесінде және тарату желісіне бермес бұрын ауыз су қоймасындағы ауыз суды зертханалық тексеру, келесі көрсеткіштер бойынша: бактериологиялық және санитарлық-химиялық.

| № | топ | кіші топ | Әдіс | Қызмет көрсету бірлігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Производственный контроль |  |  |  |  |  |
| 1 | Су бактериологиясы | жалпы микробтық сан (ЖМС) | классикалық бактериологиялық | бір зерттеу |  |
|  |  | жалпы ішек таяқшалары (ТТБ) | ферментативті | бір зерттеу |  |
|  |  | термотолерантты колиформ бактериялары (ТТК) | ферментативті | бір зерттеу |  |
| 2 | Санитарлық және химиялық су | 20, 60 градус Цельсийде иіс сезу | органолептикалық | бір зерттеу |  |
|  |  | привкус | органолептикалық | бір зерттеу |  |
|  |  | лайлылық | фотометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | түс | фотометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | жалпы минералдану (құрғақ қалдық) | салмақ | бір зерттеу |  |
|  |  | хлоридтер | аргентометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | жалпы қаттылық | титриметриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | тотығу қабілеті перманганат | титриметриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | сутегі индексі (рН) | аргентометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | нитраттар | фотометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | нитриттер | фотометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | сульфаттар | турбидиметрический | бір зерттеу |  |
|  |  | темір, оның ішінде коагулянт ретінде өңделген кезде | фотометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | аммоний азоты (азот арқылы) | фотометриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | қалдық бос хлор | титриметриялық | бір зерттеу |  |
|  |  | остаточный связанный хлор | титриметриялық | бір зерттеу |  |

Жеткізуші ауыз су сынамаларын белгіленген бақылау нүктелерінен дербес жинайды және оларды зертханалық сынақ алаңына жеткізеді.