№2 қосымша

Техникалық сипаттама

ҮИК үйге техникалық қызмет көрсету, үй маңындағы аумақты жинау және № 15 үй Жітіқара қ. 4 шағын ауданы мекенжайы бойынша үйдің жылуын іске қосуға дайындық үшін өзіне міндеттемелер қабылдайды.

"ҮИК" міндеттері:

1. тұрғын үйдің техникалық жағдайын бақылауды және үй маңындағы аумақты үйден 5 метр тазалауды жүзеге асыру;

2. қоқысты шығару, қыс мезгілінде жолдарды қардан тазарту, үй маңындағы аумақты шөп шабу;

3. жылыту маусымын іске қосуға, көтергіштер арқылы ыстық сумен жабдықтауға дайындықпен айналысу;

4. ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу (пәтер иесі орындайтын пәтер ішіндегі жөндеуді қоспағанда);

5. жалпы пайдалану орындарында электр жарығын орталық жылыту, кәріз, суық ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету, сондай-ақ аварияларды жою.

Приложение №2

Техническая спецификация

Ксп принимает на себя обязательства за техническое обслуживание дома, уборку придомовой территории и подготовку к запуску тепла дома по адресу г. Житикара мкр 4 дом №15.

Обязанности  «КСП»

- осуществлять контроль за техническим состоянием жилого дома и уборку придомовой территории 5 метров от дома;

- вывоз мусора, отчистка дорог от снега в зимний период, покос травы придомовой территории;

- заниматься подготовкой к запуску отопительного сезона, подачи горячего водоснабжения по стоякам;

- проводить текущие ремонты  (за исключением внутриквартирного ремонта, выполняемого собственником квартир);

- обслуживать системы центрального отопления, канализации, холодного горячего водоснабжения электроосвещения в местах общего пользования, а также устранить аварии.