Техникалық сипаттама
       Қостанай қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 68 мекенжайында орналасқан, Қостанай облысы әкімдігінің Білім басқармасына қарасты «Қостанай қызмет көрсету саласы колледжі» КМҚК жатақханасындағы ағымдағы жөндеу жұмыстары барысында баспалдақ алаңдарында радиаторларды орнатуға, жылу тарату торабында еден төсеуге және жылу тарату торабында әрлеу жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық сипаттамалар.техникалық сипаттамалар, сондай-ақ тапсырыс беруші келіскен жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес жүргізілетін болады. Сондай-ақ ҚР қнже1. 04-26-2011 " қайта құру, күрделі және ағымдағы тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жөндеу", ҚР Қнже3. 02-02-2009 "Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар", ҚР Қнже3. 02-25-2004 "Жалпы білім беру мекемелері", ҚР ҚНжЕ 4.02-42-2006 "Жылыту, желдету және ауаны баптау", ҚНжЕ РК2. 02-05-2009 "ғимараттардың өрт қауіпсіздігі және құрылыстар". Туралы " Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс Қазақстан Республикасындағы қызмет". Жөндеу жұмыстары Қазақстан Республикасында қолданылатын ҚНжЕ құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалуы және сапаны төмендететін ақаулар, кемшіліктер, кемшіліктер (оның ішінде жасырын) болмауы тиіс. Жұмысқа қойылатын талаптар: Жылыту және желдету жүйелерін бөлшектеу, құрастыру және орнату жұмыстарын (барлық қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды қоса алғанда) Жеткізуші қамтамасыз етуі тиіс. Жылыту және желдету жүйелері ауыстырылатын учаскелерде қабырғалар мен құбырларға косметикалық жөндеу жұмыстары (сырлау, әктеу және т.б.) жүргізілуі қажет.
Дәнекерлеу кезінде қосалқы материалдардың қажеттілігі тығыздағыштарды, гайкаларды, болттарды және басқа тетіктерді ауыстыру және жұмыс кезінде пайда болған ақаулар болып табылады. жеткізушінің есебінен жұмысты қамтамасыз ету. Жеткізушіге берілетін тауарлардың, материалдардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну туралы стандарттар мен талаптарға сәйкес жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге белгіленген үлгінің түпнұсқасын немесе көшірмесін не Уәкілетті ұйым куәландырған сәйкестік немесе шығу тегі сертификаттарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде белгіленген талаптарға сәйкес өзге де құжаттарды ұсынады. Тауар жаңа, пайдаланылмаған. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауарды, материалды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылауды және тексеруді жүргізетін болады. Жұмыс аяқталғаннан кейін жылыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін және тығыздығын тексеру, оны қысыммен сынау мен шаюды жүргізу, сондай-ақ желдету жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін тексеру және сынақ нәтижелері туралы есептерді ұсыну қажет.
Өнім беруші Тапсырыс берушіге объектіні жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалатын жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Қызметкерлерді және жұмыс сапасын күнделікті бақылау үшін жауапты тұлға тағайындалсын, ол күн сайын атқарылған жұмыс туралы есеп береді және барлық мәселелерді Тапсырыс берушімен келіседі. Өнім беруші осы жұмысты орындауға байланысты барлық шығындарды (құрылыс қоқыстарын шығару, жүктерді тасымалдау және сақтау, материалдар өнімдер мен жабдықтар сатып алу шығындарын) өзіне алады; жұмыстың осы түрін орындау үшін қажетті барлық басқа шығындар). Құрылыс материалдарын Тапсырыс берушінің аумағына қоймалау, сақтау және жеткізу өнім берушінің күшімен жүргізіледі. Материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды сақтауға және сақтауға және олардың бүлінуіне, бүлінуіне, жоғалуына Тапсырыс беруші жауапты болмайды. Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші құрылыс қоқыстарын шығарады. Бөлшектелген радиаторлар Тапсырыс берушінің аумағында қалады және көрсетілген жерде жиналады. Төлем ақиқат бойынша жүргізіледі. 24 айлық кепілдік
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Техническая спецификация
       Техническая спецификация на установку радиаторов на лестничных клетках, устройство пола в тепловом пункте и отделочные работы в тепловом пункте при проведении текущего ремонта в общежитии КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" Управления образования акимата Костанайской области, расположенного по адресу г.Костанай, пр.Н.Назарбаева,68. Работы будут производиться согласно сметной документации, а также согласно графика выполнения работ, согласованных Заказчиком. При этом с соблюдением всех норм и СНиП РК1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», СНиП РК3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК3.02-25-2004 «Общеобразовательные учреждения», СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха», СНиП РК2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП, действующими Республике Казахстан и не иметь дефектов, недоработок, недоделок (в том числе скрытых), снижающих качество. Требования к работам: Работы по демонтажу/монтажу и установки систем отопления и вентиляции, все необходимые запчасти и материалы за счет Поставщика. Косметический ремонт стен и труб, покраска, побелка и т.д., выполнения работы в местах замены систем отопления. При проведение сварочных работ, потребность вспомогательными материалами замена прокладок, гаек, болтов и иных комплектующих и неисправностей возникших при оказаний работ за счет поставщика. В соответствии стандартам и требованиям к Поставщику о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров, материалов, при выполнении работ, Поставщик предоставляет Заказчику оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией Сертификаты соответствия или происхождения, или иные документы в соответствии требованиям, установленным техническим регламентами, положениями стандартов согласно законодательства Республики Казахстана. Товар должен быть новый, неиспользованный, что подтверждается документально. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку товара, материала на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. После завершения работы необходимо проверить систему отопления на правильную работу, на герметичность, произвести опрессовку и промывку системы отопления, с предоставлением актов испытания. Поставщик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по ремонту объекта. Назначить ответственное лицо для ежедневного контроля за работниками и качеством работы, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе и согласовывать все вопросы с Заказчиком. Поставщик принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (вывоз строительного мусора, затраты на транспортировку и хранение грузов и приобретение материалов продукцию и оборудование; все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ). Складирование, хранение и доставка строительных материалов на территорию Заказчика производиться силами Поставщика. За хранение и складирование материалов, деталей, конструкций и оборудования и за их повреждения, порчи, потерь Заказчик не несет ответственность. По завершению работ Поставщик вывозит строительный мусор. Демонтированные радиаторы остаются на территории Заказчика и складируются в указанном месте. Оплата производится по факту. Гарантия 24 месяца
Расчет за коммунальные услуги (электричество, холодная и горячая вода) производится на основании показаний приборов учета (при наличии) или расчетным путем, исходя из мощности используемого оборудования и времени его работы, с подписанием двустороннего акта. Удержание / Оплата: Сумма компенсации подлежит возмещению Заказчику до подписания итогового акта выполненных  работ либо оплачивается Подрядчиком на расчетный счет Заказчика.8 777 3639616

