ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки: Поставка товаров не менее или аналог ниже перечисленной характеристики, монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения.

Состав поставки и работ:

Перечень выполняемых работ:

- поставка оборудования на объект Заказчика;

- монтаж и крепление видеокамер в местах, указанных Заказчиком;

- прокладка кабельных линий и кабель-каналов;

- подключение видеокамер к системе видеонаблюдения;

- установка и подключение видеорегистратора;

- установка и подключение жесткого диска;

- подключение блока питания и коммутационного оборудования;

- настройка системы видеонаблюдения и записи архива;

- настройка удаленного просмотра (при наличии технической возможности);

- проведение пусконаладочных работ;

- проверка работоспособности всех камер и оборудования;

- инструктаж ответственного сотрудника Заказчика по эксплуатации системы.

Требования к качеству:

- Все оборудование должно быть новым, ранее не использованным.

- Монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.

- После завершения работ система должна функционировать в полном объеме и обеспечивать качественную запись видеоизображения.

Гарантийные обязательства:

Гарантия на оборудование и выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Место поставки и выполнения работ:

Установка оборудования на двух объектах в соответствии с заявкой Заказчика.