
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
 Газды есепке алу аспабын (алып тексеріп және қайта орнатумен) тексеру

Тапсырыс беруші атауы: Алматы қаласы Ғ. Мустафин атындағы № 191 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Атауы: Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер корректор газ есептегіш құралын тексеру бойынша зертханалық қызметтері
Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі: Келісім шарт күшіне еңгенен кейін 10 күнтізбелік күнінде
Жеткізу орындар:  Алматы қ-сы, Жайлау ы.а., Әлмерек к-сі, 41 үй
Тексерілетін есептегіштердің саны - 1 дана.;

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

- Тексеру әдістемесінің талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын толық тексеру үшін қажетті жабдықтың болуы;
- Өлшем құралдарын тексеру жөніндегі қызметтерге ҚР заңнамасына сәйкес барлық қажетті құжаттардың (сертификаттардың, рұқсаттардың) болуы;
- Жұмыс Алматы қаласы Ғ. Мустафин атындағы № 191 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі қамтамасыз ететіндігін ескере отырып, газды пайдалануды қамтамасыз ету үшін жұмыстарды орындау кезеңіне кірістіру арқылы есептегішті алу; 
- Есептегішті кері орнату.
1. Өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді ҚР СТ 2.4-2019 «Өлшеу құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі» өлшем бірлігі мен талаптарын қамтамасыз ету туралы Заңның 19-бабының 5-тармағына сәйкес тексеру зертханасы жүргізуі тиіс. 
2. Газды есепке алуды өлшеу құралдарын тексеру әдістері мен құралдарына бекітілген нормативтік құжаттарға сәйкес қолданыстағы тексеру туралы куәлігі бар жабдықта жүргізілуі тиіс; 
3. Тексеру нәтижесі өлшеу құралын қолдануға жарамды немесе жарамсыз деп тану болып табылады;
4. Қызметтердің қорытындысы бойынша заңнамада белгіленген нысан бойынша тексеру туралы куәлік (сертификат) және сенімгерлік таңбасы бар тексеру хаттамасы немесе жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі. Тексеру туралы куәліктерде және/немесе өлшеу құралдарына штрих-коды бар жапсырмалар түріндегі тексеру таңбалары жазылуы тиіс.
5. Тексерудің оң нәтижелері төлқұжаттағы жазбамен және тексеру белгісін қоюмен ресімделеді немесе тексеру туралы куәлік беріледі. 
Өнім беруші тиісті құжатты (аспапты беру-қабылдау актісін) ресімдей отырып, Тапсырыс берушінің өкілінде аспаптардың орналасқан жері бойынша тексеру жүргізу үшін аспапты қабылдайды.
6. Барлық ілеспе шығындар тексеру құнына кіреді.
7. «Орындаушының» тексеру туралы құжаттарды ұсынуы (тексеру туралы Сертификат немесе 5 (бес) жыл мерзімге тексеру туралы куәлік).

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поверка прибора учета газа (со снятием и установкой) по адресу: 

Наименование заказчика: КГУ « общеобразовательная школа №191 имени Г. Мустафина»
Наименование: Услуги по поверке средств измерений Лабораторные услуги по поверке корректор газовых счетчиков
Срок поставки по договору: В течение 10 календарных дней после вступления договора в силу
Места поставки: г. Алматы мкр. Жайлау , ул. Альмерек 41
Количество поверяемых счетчиков – 1 шт.;

Требования к поставщику:

- Наличие необходимого оборудования для полной поверки средств измерений согласно требованиям методики поверки;
- Наличие всех необходимых документов (сертификатов, разрешений) в соответствии с законодательством РК на услуги по поверке средств измерений;
- Снятие счетчика  с установкой вставки на период выполнения работ, для обеспечения пользования газа, учитывая, что работы КГУ « общеобразовательная школа №191 имени Г. Мустафина»
- Установка счетчика обратно.
1. Поверка средств измерений должна быть проведена поверочной лабораторией согласно с пунктом 5 статьи 19 закона об обеспечении единства измерений и требований СТ РК 2.4-2019 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».
2. Поверка средств измерений учета газа должна происходить на оборудовании, имеющим действующее свидетельство о поверке в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки; 
3. Результатом поверки является признание средства измерения пригодным или непригодным к применению;
4. По итогам услуг выдается свидетельство (сертификат) о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки с оттиском доверительного клейма или извещение о непригодности. На свидетельствах о поверке и/или на средства измерений должны быть нанесены поверительные клейма в виде наклеек со штрих-кодом.
5. Положительные результаты поверки оформляются записью в паспорте и нанесением знака поверки или предоставляется свидетельство о поверке. 
Поставщик принимает прибор для проведения поверки по месту нахождения приборов у представителя Заказчика с оформлением соответствующего документа (акта передачи-приемки прибора).
6. Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки.
7. Предоставление «Исполнителем» документов о поверке (Сертификат о поверке или Свидетельство о поверке сроком на 5 (пять) лет).

Заменяемые предметы и устройства производятся за счет поставщика и оказание работ и услуг за счет поставщика. Все затраты производятся за счет потенциального поставщика.

