
Техническая спецификация
на государственные закупки услуги по откачке, чистке
канализационных сетей, колодцев, септиков

Техническая характеристика оказываемых услуг:
- откачка канализационных труб, колодцев исептиков, 
- прочистка канализационных труб, колодцев и септиков,
-  промывка под высоким давлением, 
- механическая чистка, чистка тросом,
Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки (места).
Услуги оказываются спецтехникой(Илосос-Ассенизатор, кротмашина).
Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и соответствовать всем требуемым нормам безопасности.
Сроки оказания услуги: Услуги оказываютсяежемесячно, один раз в год по заявке Заказчика по 30 сентября 2027года.
Место оказания Услуг: Облсть Абай, Урджарский район село Батпақты ул. Октябрьская 38




Техникалық ерекшеліктер
кәріз желілерін,құдықтарды, септиктерді сору,
тазалау қызметін мемлекеттік сатып алуға

Көрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы:
- кәріз желілерін, құдықтарды,септиктерді,сору,
кәріз желілерін,құдықтарды, септиктердітазалау,
- жоғары қысымды жуу
-механикалық тазалау, арқанмен тазалау
Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс.
Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс.
Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік стандарттарына сай болуы тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет ай сайын, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 1 рет 2027 жылғы 30 қыркүйек арасында көрсетіледі.
Қызмет көрсететін орын: Абай облсы, Үржар ауданы, Батпақты ауылы, Октябрьская к-сі 38



