Техническая спецификация

на государственные закупки услуги по откачке, чистке

канализационных сетей, колодцев, септиков

Техническая характеристика оказываемых услуг:

- откачка канализационных труб, колодцев исептиков,

- прочистка канализационных труб, колодцев и септиков,

-  промывка под высоким давлением,

- механическая чистка, чистка тросом,

Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки (места).

Услуги оказываются спецтехникой(Илосос-Ассенизатор, кротмашина).

Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и соответствовать всем требуемым нормам безопасности.

Сроки оказания услуги: Услуги оказываютсяежемесячно, один раз в год по заявке Заказчика по 30 сентября 2027года.

Место оказания Услуг: Облсть Абай, Урджарский район село Батпақты ул. Октябрьская 38

Техникалық ерекшеліктер

кәріз желілерін,құдықтарды, септиктерді сору,

тазалау қызметін мемлекеттік сатып алуға

Көрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы:

- кәріз желілерін, құдықтарды,септиктерді,сору,

кәріз желілерін,құдықтарды, септиктердітазалау,

- жоғары қысымды жуу

-механикалық тазалау, арқанмен тазалау

Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс.

Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс.

Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік стандарттарына сай болуы тиіс.

Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет ай сайын, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 1 рет 2027 жылғы 30 қыркүйек арасында көрсетіледі.

Қызмет көрсететін орын: Абай облсы, Үржар ауданы, Батпақты ауылы, Октябрьская к-сі 38