
                                                                                                                                                                                                                              
       Техническая спецификация
     Техникалық сипаттамасы
	 Техническая характеристика и 
требования к исполнителю

	       Поставщик обеспечивает откачку сточной жидкости из септика и выгребных ям.
Требования  к поставщикам:
1. Иметь специальную технику (ассенизаторская) по откачке сточных жидкостей-длина шланга не менее 10 м,  диаметр не менее 100мм.
2. В процессе оказания услуг Поставщик обязан соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды
3. Поставщик  должен  предоставят документы (квитанцию) об предоставленной услуге  каждый раз


	Срок выполненя услуг согласно заявке Заказчика по мере заполнения септика ( с момента заявки в течении 1 дня). В связи с производственной необходимостью возможны изменения в разнарядке  Заказчика по согласованию.

	Техникалық сипаттамасы


	            Өнім беруші қазылған шұңқырдан және септиктен сұйық қалдықтарын тазалауды   қамтамасыз  ету.
Өнім берушіге қойылатын талаптар:
1.Сұйық қалдықтарын тазалауға арнайы техника (ассенизаторлы) құбыршектің  ұзындығы 10м  кем болмау, диаметрі 100мм  кем болмау керек.
2.Қызмет көрсетуші барлық өндірістік қауіпсіздікті, еңбек қауіпсіздігін және қоршаған орта қауіпсіздік талаптарын орындау керек.  
3.Қызмет көрсетуші қызмет орындалғаннан кейін құжат (квитанция) беруі тиіс

	Септиктің толуына қарай Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес Қызметтерді орындау мерзімі ( өтінім берілген сәттен бастап 1 күн ішінде). Өндірістік қажеттілікке байланысты келісім бойынша Тапсырыс берушінің тапсырысында өзгерістер болуы мүмкін.



	№
	Наименование учреждений
	Разовая откачка (куб)
	Кол-во откач  в год (раз)
	Кол-во откач  в год (куб)

	1
	КГУ "Средняя общеобразовательная школа №32" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
	10
	20
	200
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