ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Установка системы пожарной сигнализации на объекте расположенном на территории дачного массива в районе п. Беловка, цех "Водоочистных сооружений".
	№ п/п
	      Наименование работ
	Ед.изм. 
	Кол-во

	
	
	
	

	 
	Аксу Су Арнасы (возле с.Беловка)

	1
	Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3
	шт.
	110

	2
	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141
	шт.
	45

	3
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт.
	16

	4
	Световое табло "ВЫХОД/ШЫГУ" Кристалл-12
	шт.
	16

	5
	Аккумуляторная батарея 7 А/ч
	шт.
	1

	6
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-24"
	шт.
	1

	7
	Оповещатель комбинированный «Маяк-12-КП» 
	шт.
	5

	8
	Кабель UTP
	м.
	610

	9
	Кабель КСПВ 2х0,5
	м.
	400

	10
	Кабель КСПВ 4х0,5
	м.
	200

	11
	Расходный материал (клипсы под кабель, шурупы, дюбеля, саморезы, пластиковые хомуты, изолента и т.п.)
	комплект
	1

	12
	Монтаж и пуско-наладочные работы, Наладка действующей пожарной сигнализации
	работа
	1

	13
	Перезарядка огнетушителей
	шт.
	31

	14
	Огнетушитель ОУ-5 (новый)
	шт.
	10

	15
	Испытание пожарной лестницы с выдачей протокола испытаний
	услуга
	1



Основание: п.70 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Беловка кенті, «Су тазарту құрылыстары» цехы ауданындағы саяжай массиві аумағында орналасқан объектіде өрт дабылы жүйесін орнату.
	№
р/с
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	 
	Аксу Су Арнасы (возле с.Беловка) 

	1
	114-5-А3 ИП жылу өрт хабарландырушысы
	дана
	110

	2
	ИП212-141 түтінді өрт хабарландырушысы
	дана
	45

	3
	Қол өрт хабарлағышы МПР 513-10
	дана
	16

	4
	Кристалл-12 «ШЫҒУ/ШЫҒЫС» жарық таблосы
	дана
	16

	5
	Аккумулятор батареясы 7 А/сағ
	дана
	1

	6
	«Гранит-24» қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы
	дана
	1

	7
	«Маяк-12-КП» құрамдастырылған хабарлағышы
	дана
	5

	8
	UTP кабелі
	метр
	610

	9
	КПСВ 2х0,5 кабелі
	метр
	400

	10
	КПСВ 4х0,5 кабелі
	метр
	200

	11
	Шығыс материалы (кабель клиптері, бұрандалар, дюбельдер, өздігінен кескіштер, пластикалық қамыттар, оқшаулағыштар және т.б.)
	жинақ
	1

	12
	Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары, қолданыстағы өрт дабылын баптау
	жұмыс
	1

	13
	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау
	дана
	31

	14
	ОУ-5 өрт сөндіргіші (жаңа)
	дана
	10

	15
	Сынақ хаттамасын бере отырып, өрт сөндіру сатысын сынау
	қызмет көрсету
	1



Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 70-тармағы.
