ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Установка системы пожарной сигнализации на объекте расположенном на территории дачного массива в районе п. Беловка, цех "Водоочистных сооружений".

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аксу Су Арнасы (возле с.Беловка) |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3 | шт. | 110 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 | шт. | 45 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 16 |
| 4 | Световое табло "ВЫХОД/ШЫГУ" Кристалл-12 | шт. | 16 |
| 5 | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт. | 1 |
| 6 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-24" | шт. | 1 |
| 7 | Оповещатель комбинированный «Маяк-12-КП» | шт. | 5 |
| 8 | Кабель UTP | м. | 610 |
| 9 | Кабель КСПВ 2х0,5 | м. | 400 |
| 10 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м. | 200 |
| 11 | Расходный материал (клипсы под кабель, шурупы, дюбеля, саморезы, пластиковые хомуты, изолента и т.п.) | комплект | 1 |
| 12 | Монтаж и пуско-наладочные работы, Наладка действующей пожарной сигнализации | работа | 1 |
| 13 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 31 |
| 14 | Огнетушитель ОУ-5 (новый) | шт. | 10 |
| 15 | Испытание пожарной лестницы с выдачей протокола испытаний | услуга | 1 |

Основание: п.70 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Беловка кенті, «Су тазарту құрылыстары» цехы ауданындағы саяжай массиві аумағында орналасқан объектіде өрт дабылы жүйесін орнату.

| № р/с | Жұмыстардың атауы | Өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аксу Су Арнасы (возле с.Беловка) |  |  |
| 1 | 114-5-А3 ИП жылу өрт хабарландырушысы | дана | 110 |
| 2 | ИП212-141 түтінді өрт хабарландырушысы | дана | 45 |
| 3 | Қол өрт хабарлағышы МПР 513-10 | дана | 16 |
| 4 | Кристалл-12 «ШЫҒУ/ШЫҒЫС» жарық таблосы | дана | 16 |
| 5 | Аккумулятор батареясы 7 А/сағ | дана | 1 |
| 6 | «Гранит-24» қабылдау-бақылау күзет-өрт сөндіру аспабы | дана | 1 |
| 7 | «Маяк-12-КП» құрамдастырылған хабарлағышы | дана | 5 |
| 8 | UTP кабелі | метр | 610 |
| 9 | КПСВ 2х0,5 кабелі | метр | 400 |
| 10 | КПСВ 4х0,5 кабелі | метр | 200 |
| 11 | Шығыс материалы (кабель клиптері, бұрандалар, дюбельдер, өздігінен кескіштер, пластикалық қамыттар, оқшаулағыштар және т.б.) | жинақ | 1 |
| 12 | Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары, қолданыстағы өрт дабылын баптау | жұмыс | 1 |
| 13 | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау | дана | 31 |
| 14 | ОУ-5 өрт сөндіргіші (жаңа) | дана | 10 |
| 15 | Сынақ хаттамасын бере отырып, өрт сөндіру сатысын сынау | қызмет көрсету | 1 |

Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 70-тармағы.