Техническая спецификация

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во, шахт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Диагностика с целью определения степени загрязнения шахты(визуальная,видеоинспекция) (на высоте) | шт. | 36 |
|  | Демонтаж вентиляционных решеток (на высоте) | шт. | 36 |
|  | Монтаж вентиляционных решеток (на высоте) | шт. | 36 |
| 3 | Удаление из шахты крупных предметов (останки птиц, бытовой мусор) с применением спецоборудования (на высоте) | шт. | 36 |
| 4 | Механическая очистка шахты с применением чистящей машины , гибкого вала (полипропилен щеткой с электроприводом) (на высоте) | шт. | 36 |
| 5 | Удаление пыли и мусора промышленным пылесосом (на высоте) | шт. | 36 |
| 6 | Дезинфекция вентиляционных шахт с применением профессионального оборудования (на высоте) | шт. | 36 |
| 7 | Вывоз мусора | шт. | 36 |
| 8 | 0чистка вытяжного электродвигателя системы вентиляций кухни | шт. | 1 |
| 10 | Очистка вытяжной системы помещения кухни | шт. | 1 |
| 9 | Предоставление "Журнала учёта работ по проведению очистки и дезинфекций систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте" | шт. | 1 |