Техническая спецификация


	№
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во, шахт

	2
	Диагностика  с целью определения степени загрязнения  шахты(визуальная,видеоинспекция)  (на высоте)
	шт.
	36

	 
	Демонтаж вентиляционных решеток (на высоте)
	шт.
	36

	 
	Монтаж вентиляционных решеток (на высоте)
	шт.
	36

	3
	Удаление  из шахты крупных предметов (останки птиц, бытовой мусор) с применением спецоборудования  (на высоте)
	шт.
	36

	4
	Механическая очистка шахты с применением чистящей машины , гибкого вала (полипропилен щеткой с электроприводом)  (на высоте)
	шт.
	36

	5
	Удаление пыли и мусора промышленным пылесосом  (на высоте) 
	шт.
	36

	6
	Дезинфекция вентиляционных шахт с применением профессионального оборудования  (на высоте)
	шт.
	36

	7
	Вывоз мусора
	шт.
	36

	8
	0чистка вытяжного электродвигателя системы вентиляций кухни  
	шт.
	1

	10
	Очистка вытяжной системы  помещения кухни
	шт.
	1

	9
	Предоставление "Журнала учёта работ по проведению очистки и дезинфекций систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте"
	шт.
	1
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