2026 ж. «___» _______________№

Шартқа 2 қосымша

Көрсетілген қызметтердің техникалық ерекшелігі

| № р/с | Қызметтердің атауы | Техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы | Қызметтердің көрсету орны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тапсырыс берушінің мөлшері бойынша терезелерді және/немесе оларға жиынтықтауыштарды жөндеу/дайындау бойынша жұмыстар | Пластикалық терезелерді жөндеу бойынша жұмыс (6 дана), өлшеуге шығумен. Терезелерді ағымдағы жөндеу: балкон мен жабық терезелердегі екі қабатты терезелерді ауыстыру. Жөнделетін терезе блоктарында монтаждау көбігін қайта толтыру және герметизациялау әдісімен монтаждау тігістерінің герметикалығын жоғалту орындарын жою. Өлшеу, дайындау, жеткізу және орнату Шарттың құнына кіреді және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізушінің есебінен Барлық материалдар. Жұмысқа кепілдік – кемінде 12 ай | Қостанай облысы Рудный қ, парк к-сі, 45 |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2026 года №

Техническая спецификация оказанных услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним по размерам заказчика | Работа по ремонту пластиковых окон (6 штук), с выездом на замеры. Текущий ремонт окон: замена стеклопакетов на балконных и комнатных окнах. Устранение мест потери герметичности монтажных швов методом повторного заполнения и герметизации монтажной пеной на ремонтируемых оконных блоках. Замеры, изготовление, доставка и установка входит в стоимость договора и осуществляется за счет Поставщика. Все материалы за счет поставщика. Гарантия на работу – не менее 12 месяцев | Костанайская область, г.Рудный, Парковая, 45 |