Жылу есептегіш құралдарын ауыстыру, орнату жөніндегі жұмысына техникалық ерекшелік
	№ п/п
	Наименование

	1
	 Жылу энергиясын есепке алу аспаптарын ауыстыру (ВКТ 7-02) 1 дана; 
(Жұмысты орындау орны: Қарағанды обл, Қарағанды қ., Алалыкин көшесі, 9)

	
	



Бағаға мыналар кіруі қажет: 
Қосымша ақысы бар қосымша қуат көзі бар жаңа жабдықты жеткізу және орнату сонымен қатар қосалқы материалдармен.
Ескі құрылғыларды демонтаждау, 
Жылуды есептеу құралдарын орнату, 
Нысанды "Теплотранзит Қарағанды"ЖШС-не 2026-2027 жылыту кезеңіне хат бойынша тапсыру, 
Жылуды есептеу құралдарын бағдарламалау, 
Жұмыс жобасын жасау және келісу, 
Пайдалануға беру актісін ала отырып, жылуды есепке алу торабын қабылдауды ұйымдастыру. 












Техническая спецификация 
на работы по замене и установке прибора учета тепловой энергии.
	№ п/п
	Наименование

	1
	Замена прибора учёта тепловой энергии (ВКТ 7-02) в количестве 1
(Место выполения работы: Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алалыкина, 9)  

	
	

	
	



В стоимость должны быть включены: 
Поставка и установка нового оборудования с дополнительным элементом питания с дополнительной платой а также со вспомогательными материалами. 
Демонтаж старых приборов.
Настройка прибора учета тепловой энергии.
[bookmark: _GoBack]Сдача объекта по письму на отопительный период 2026-2027г в ТОО «Теплотранзит Караганда».
Программирование прибора учета тепловой энергии.
Составление и согласование рабочего проекта СТУ.
Организация приемки узла учета тепла с получением акта ввода в эксплуатацию.


