                               
                                                                                                                            
 
 Приложение 2

Техническая спецификация по поверке (сертификация на соответствие) 

	Техническая характеристика 
	Ед. измер.
	Кол-во (обьем)
	Наименование территориального подразделения, место оказания услуг
	Срок и условия оплаты

	Весы напольные платформенные электронные HERKULES-HFS
	шт
	1
	Павлодарская область, город Павлодар, улица Астана, 57    

	по факту оказания услуг, безналичный расчет

	Весы напольные платформенные электронные HERKULES-HFS
	шт.
	1
	Транспортная 30, СВХ ТОО MTL-Astana
	по факту оказания услуг, безналичный расчет

	Весы торгово-фасовочные
CAS 3HFS1212 (в соответствии с ГОСТ 8.453-82)
	шт.
	2
	Павлодарская область, город Павлодар, улица Астана, 57    
	по факту оказания услуг, безналичный расчет

	автомобильные весы МП 8200К (НПВ=30 000кг) (в соответствии СТ РК 2.245-2012)
- 2 весовые платформы
- 1 весовой индикатор
- 4 пандуса для съезда
	шт.
	3
	Павлодарская область, город Павлодар, улица Астана, 57    
	по факту оказания услуг, безналичный расчет




Необходимые требования к поставщику:
Оказать услугу по подтверждению соответствия оборудования специальным  требованиям (сертификация) согласно  нормам и правилам действующим на территории Республики Казахстан;
Предоставить услуги надлежащего (высокого) качества, в соответствии с Договором.
В случае выявления неисправности весового оборудования, его непригодности к эксплуатациям либо невозможности проведения проверки по техническим причинам Поставщик обязан провести диагностику оборудования и предоставить Заказчику дефектный акт с указанием выявленных неисправностей, причин невозможности проведения проверки и заключением о техническом состояний оборудования, в том числе о возможности или невозможности его дальнейшей эксплуатации. Дефектный акт предоставляется Заказчику в письменном виде и подписывается уполномоченным представителем Поставщика.
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   2 қосымша

	Тексеру (сәйкестікке сертификаттау)  бойынша техникалық ерекшелік 

	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем.
	Саны (көлемі)
	Аумақтық бөлімшенің атауы, қызмет көрсету орны
	Төлем мерзімі мен шарттары

	Таразы еден платформалық электрондық Herkules-HFS
	дана
	1
	Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Астана көшесі, 57
	қызмет көрсету фактісі бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

	Таразы еден платформалық электрондық Herkules-HFS
	дана
	1
	Көлік 30, УСҚ ЖШС MTL-Astana
	қызмет көрсету фактісі бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

	Сауда-буып-түю таразы
CAS 3HFS1212 (ГОСТ 8.453-82 сәйкес)
	дана
	2
	Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Астана көшесі, 57
	қызмет көрсету фактісі бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

	автомобиль таразылары МП 8200К (НПВ=30 000кг) (ҚР СТ 2.245-2012 сәйкес)
- 2 салмақ платформасы
- 1 салмақ индикаторы
- 4 пандус
	дана
	3
	Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Астана көшесі, 57
	қызмет көрсету фактісі бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу




Өнім берушіге қажетті талаптар:
Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес жабдықтың арнайы талаптарға сәйкестігін растау (сертификаттау) бойынша қызмет көрсету;
Шартқа сәйкес тиісті (жоғары) сапалы қызметтерді ұсыну.
Таразы жабдығының ақауы немесе оны пайдалануға жарамсыздығы анықталған немесе техникалық себептерге байланысты тексеру жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, Жеткізуші жабдыққа диагностика жүргізіп, Тапсырыс берушіге ақаулар туралы есепті ұсынуы тиіс. Бұл есепте анықталған ақаулар, тексеруге кедергі келтіретін себептер және жабдықтың техникалық жай-күйі, соның ішінде оны одан әрі пайдаланудың мүмкіндігі туралы қорытынды көрсетілуі қажет. Ақаулар туралы есеп Тапсырыс берушіге жазбаша түрде ұсынылуы және Жеткізушінің уәкілетті өкілінің қолымен расталуы тиіс.


