Приложение № 2
 к типовому договору о
государственных  закупках  работ
 № ____от  _____. 2026 г

 
Техническая спецификация
Организатор закупки: РГУ «Департамент уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан»..
Заказчик: РГУ «Учреждение № 44» КУИС МВД РК  г. Павлодар, Восточная промышленная зона, строение 519.
Место выполнения работ: на канализационно - насосной станции РГУ «Учреждение № 44» 
г. Павлодар, Восточная промышленная зона, строение 519.
Наименование закупаемых работ: Текущий ремонт 2-х электродвигателей 7 кВт  1420 оборотов/мин 380 вольт на канализационно - насосной станции.
Подрядчик должен выполнить следующие работы:
[bookmark: _GoBack]- снятие с последующей установкой 2-х двигателей;
- замена электрообмотки 2-х двигателей ;
- замена подшипников 2-х двигателей;
- замена шкива 2-х двигателей;
- лакировка корпуса 2-х двигателей;
- ремонт якоря 2-х двигателей;
- разборка сборка  2-х двигателей;
- разборка сборка 2-х двигателей;
- покраска корпуса 2-х двигателей;
- исполнитель обязуется  использовать для замены новые, не бывшие в употреблении запасные части расходные материалы иагрегаты  соответствующие техническим требованиям завода-изготовителя.
- все необходимые расходные материалы, агрегаты и запасные части предоставляются Исполнителем, за счет Исполнителя и включены в общую стоимость услуг.
Гарантийные обязательства:
на выполненные работы — не менее 12 месяцев;
на установленные запасные части —  не менее 24 месяцев.
Требования к отчетности и документации
Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия или паспорта качества на используемые масла, агрегаты  и запасные части вместе с актом выполненных работ.
Предоставление дефектной ведомости с перечнем необходимых работ и запчастей перед началом ремонта.
Подписание акта приема-передачи электродвигателей  в ремонт и из ремонта.
Выдача акта выполненных работ, счетов-фактур и заказ-нарядов с расшифровкой замененных деталей. 
Срок выполнения работ: в  течение 30 к.д. с момента вступления договора в действие
Оплата – в соответствии с условиями договора.








№ 2 қосымша 
үлгі шартқа  жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алу туралы
2026 жылғы____ № ___



Техникалық ерекшелігі
	
Сатып алуды ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің "Павлодар облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті" РММ..
Тапсырыс беруші: "№ 44 мекеме" РММ ҚР ІІМ ҚАЖК Павлодар қ., шығыс өнеркәсіп аймағы, 519 құрылыс.
Жұмыстарды орындау орны: "№ 44 мекеме"РММ кәріз-сорғы станциясында 
Павлодар қ., шығыс өнеркәсіп аймағы, 519-құрылым.
Сатып алынатын жұмыстардың атауы: кәріз-сорғы станциясында 7 кВт 1420 айналым/мин 380 вольт 2 Электр қозғалтқышын ағымдағы жөндеу.
Мердігер келесі жұмыстарды орындауы керек:
-2 қозғалтқышты кейіннен орнатумен алып тастау;
-2 қозғалтқыштың электр орамасын ауыстыру ;
- 2 қозғалтқыштың мойынтіректерін ауыстыру;
-2 қозғалтқыштың шкивін ауыстыру;
- 2 қозғалтқыштың корпусын лактау;
- 2 қозғалтқыштың зәкірін жөндеу;
-2 қозғалтқышты бөлшектеу құрастыру;
-2 қозғалтқышты бөлшектеу құрастыру;
- 2 қозғалтқыштың корпусын бояу;
- Орындаушы ауыстыру үшін жаңа, пайдаланылмаған қосалқы бөлшектерді шығыс материалдарын және дайындаушы зауыттың техникалық талаптарына сәйкес келетін агрегаттарды пайдалануға міндеттенеді.
- барлық қажетті шығын материалдарын, агрегаттар мен қосалқы бөлшектерді Орындаушы Орындаушының есебінен ұсынады және қызметтердің жалпы құнына қосылады.
Кепілдік міндеттемелері:
орындалған жұмыстарға - кемінде 12 ай;
белгіленген қосалқы бөлшектер үшін-кемінде 24 ай
Есептілік пен құжаттамаға қойылатын талаптар
Орындаушы орындалған жұмыстар актісімен бірге пайдаланылатын майларға, агрегаттарға және қосалқы бөлшектерге сәйкестік сертификаттарын немесе сапа паспорттарын беруге міндетті.
Жөндеуді бастамас бұрын қажетті жұмыстар мен қосалқы бөлшектердің тізбесі бар ақаулы ведомость ұсыну.
Электр қозғалтқыштарын жөндеуге және жөндеуден қабылдау-беру актісіне қол қою.
Орындалған жұмыстардың актісін, шот-фактураларды және ауыстырылған бөлшектердің толық жазылуымен Тапсырыс-нарядтарды беру. 
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 30 к. д. ішінде
Төлем-шарт талаптарына сәйкес.
