Приложение 2 к Договору 
Техническая спецификация 
[bookmark: _GoBack]Услуга санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторных исследований кабинетов в здании.

1) Исследования: почвы
	№ п/п
	Наименование услуги
	Метод исследования
	Кол-во

	1. 
	Параметры микроклимата (скорость движ-я воздуха).
	EMP-019.
	24

	2. 
	Параметры микроклимата (температура)
	EMP-020.
	24

	3. 
	Параметры микроклимата (влажность)
	EMP-025.
	24

	4. 
	Естественная, искусственная освещенность
	EMP-022.
	8

	5. 
	Оформление протоколов рез исследований
	OS-003.
	2

	
	ИТОГО:
	82






